交通部民用航空局馬公航空站

航空站安全管理系統(SMS)

安全工作小組106年度第3次例行會議紀錄

一、開會時間：106年9月28日(星期四) 14：00

二、開會地點：航空站3樓會議室

三、主    席：黃組長偉宏             記錄：王祥旭

四、出席單位及人員：如簽到單

五、承辦單位簡報：略

六、討論事項與結論：

(一)年度安全績效指標達成情形(截至9月27日止)：

1、重大後果安全事件：

(1)跑道入侵事件五年移動平均發生率：1次以下/百萬起降架次。維持0次

(2)因地面作業不當或裝備失效，導致航空器受損須停機檢修事件(嚴重地安事件)發生率：2次以下/10萬起降架次。維持0次

2、輕度後果安全事件：

(1)因跑道FOD造成班機重飛發生率：1.2次以下/1萬起降架次。(警示值:0.8次/1萬起降架次)至9月27日止，發生1次(前班機通知鳥擊而重飛)發生率:0.42次/1萬起降架次)

(2)場內鳥擊事件發生率以低於103-105平均發生次數2.41次/1萬起降架次為目標值：2.4次以下/1萬起降架次(警示值1.8次/1萬起降架次)。發生4次(1.58次/1萬起降架次)，因應鳥擊發生率增加之因應措施，詳鳥擊防制會議紀錄。

(3)機坪作業不當導致場站設施受損發生率：0.5次以下/1萬起降架次(警示值：0.3次/1萬起降架次)。維持發生0次

(二)年度安全目標達成情形(截至5月15日止)：

1、安全辦公室為機場員工與相關人員舉辦至少1場安全/SMS 特別訓練(主題由安全績效指標內選擇)。預計11月舉行

2、安全工作小組執行安全風險評估案件須包括：危害鳥種風險評估、機坪作業安全兩主題。目前已完成下列評估：立榮代理華信地勤、華信自辦地勤。評估中：年度危害鳥種風險評估。

3、危害通報來源至少包含航空公司地面人員通報、機組員通報、安全辦公室主動發掘等三項，其中安全辦公室須主動發掘至少10件危害因子。目前達成：航空公司地面人員7件、機組員1件、安全辦公室10件、其他公務機關1件。

(三)本年度至9月27日止，危害通報共計21件，安全辦公室初步處置措施詳附錄一。

(四)持續改善項目辦理情形：

1、鳥擊防制：詳鳥擊防制會議紀錄。

2、西側營門汰換:持續追蹤列管。

3、民用大坪6號停機位積水改善工程：

(1)峻工日期：106年6月2日。

(2)驗收結果：PVC未完全貫穿，通知廠商改善。

(3)後續作為：PVC貫穿後，排水功能充分發揮。

(4)結論:確認完成改善，解除列管。

(五)人員異動：原安全工作小組成員馬公航空站主航張博涵榮調交通部，由王祥旭航務員接任；華信航空機務班長劉景順受訓，由機務組組長林俊男接任。

七、散    會(14:20)

附錄一

106年風險管理危害通報處理情形(5月16日至9月27日止)

| 10612 | 某公司班機落地後通報塔臺疑似壓到動物，場面席會同飛管於02跑道K2以北100-200公尺處發現狗屍體，航站消防班及空軍消防班協助以消防車沖洗跑道道面後開放跑道，該航機經機務人員檢查後確認無損傷。 | 已全面檢視本場界圍，針對西側營門之鐵捲門空隙暫以擺放重物阻絕，並由馬基隊上報經費更換封閉式鐵門，以防野狗闖入。前述改善作為業經5月份安全工作小組會議以風險矩陣評估通過，並待6月底安全委員會追認。 |
| --- | --- | --- |
| 10613 | 航機後推後，地面人員目送航機滑出時所站位置與滑行道過近，易防礙滑行道淨空。 | 1、查各公司勤務手冊，均未明訂目送航機滑出時所站位置須和航機保持之距離。經詢問航空公司主管，實務上目送航機所站位置，以有利機師發現狀況需招呼地面人員回機下時，地面人員能立即跑回機下為原則。 2、為避免妨礙滑行道淨空，將於安全會議宣導：航機滑出後，地面人員須快速撤離道肩，以免防礙航管作業。 |
| 10614 | 1、Bay7燈柱旁支架過於接近旅客動線，夜間易發生碰撞，建議設置警示。 2、新風雨走廊支柱基座凸出於走廊，且顏色與地板相近，幼童行走易發生碰撞，建議設置警示。 | 已轉知業務組酌辦。業務組回覆：bay7燈柱爬梯護籠將於近日由廠商拆除，以避免旅客碰撞。 |
| 10615 | 巡視停機坪各斑馬線起點斜坡，bay2/4/5均有落差，尤其以bay5落差最大，擬請業務組修繕。 | 已請業務組列管改善。 |
| 10616 | 申請施放煙火結束時，主辦單位聯絡人請求塔台展延約10分鐘供其現場工作人員檢查是否有未爆彈，導致某班機延遲數分鐘起飛，影響航管作業。 | 本案為偶發事件，主辦單位有依規定向民航局申請空域管制，然未準確估算管制時間，導致實際需管制時間比申請時間長。擬函告該單位爾後類似申請案，須審慎衡量申請時間，以免妨礙航管作業，導致班機延誤。 |
| 10617 | bay4空橋基座滅火器旁放置過多輪擋，會影響機坪火災時滅火速度。 | 已請航空公司立即將輪擋改放它處。 |
| 10618 | (同04)bay2導入線旁裂縫內碎石增多。 | 已請業務組列管改善。 |
| 10619 | 在bay1進行車輛操作訓練，不但妨礙貨運站、bay2作業、或消防緊急應變任務，如有不慎可能導致航空器受損。 | 通知航空公司改於bay8、9進行車輛操作訓練。 |
| 10620 | 空橋上方塗漆防鏽工作人員未配戴安全帽及安全帽。 | - 立即通知停止作業。 - 爾後施工前進行宣導。 |
| 10621 | 機坪新設照明燈致使飛航組員及地勤人員目眩。 | 完成全部架設工程後，一併檢討。 |