| 評估案編號(危害編號) | 危害描述 | 危害可能結果 | 風險指數 | 風險移除/降低策略（措施） | 風險指數 | 完成期限/負責人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10805 | 機坪投射燈光近期多次(11月3、21及30)發生水電班下午檢查時發現小故障，部分燈無法正常開啟運作，另10月5日上午亦出現異常現象。 | 投射燈光若小部分故障雖不致影響航機地面運作，但可能對地面作業人員或旅客影響較大，恐有安全之虞。 | 2C 可容忍 | - 冬季提早天黑，目前約17:00就須開啟機坪燈光，請水電班每日提早檢測機坪燈光(目前約16:30~17:00之間)最遲於16:00檢測，以便及時搶修。 - 請水電班將異常狀況列入統計及分析，以減少發生異常頻率，確保作業安全。 | 1E 可接受 | 持續辦理/業務組(莊忠政/水電班) 同上 |
| 決議： 經108/12/17安全工作小組第4次例行會議表決通過。 |  |  |  |  |  |  |
| 日期： 108 年 12 月 17 日 執行秘書：馬珍駒 安全主管：黃偉宏 |  |  |  |  |  |  |
| 備註：109/2/17第1次安全工作小組會議:為有效監控及評量該安全績效指標，請業務組每月5日前提供上一月份異常紀錄(含次數及異常內容)，俾利安全辦公室追蹤檢視。倘若每月若有連續異常情形，請立即通知本組。倘若每月若有連續異常情形，請立即通知航務組。(詳109/02/14 1095000329簽) |  |  |  |  |  |  |

安全危害確認及風險管理紀錄表                 1090217追蹤檢視