## C表
澎湖機場檢查表 (A-C表 目視助航設施)
檢 查 日 期 ：110.02.15 檢查參考標準：民用機場設計暨運作規範(108.4.30) 評 比 代 號 ：S=滿意 U=不滿意 N/A=不適用 空白=未檢查 CND=未決定 I=Information 檢查員：
| 項 目 | 評比 | 備 註
5.1 | 指示器及信號設施
5.1.1 | 風向指示器
5.1.1.1 | 機場應設置至少一個風向指示器。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.1.1.2 | 風向指示器之設置應能被在飛行中或活動區內之航空器視得，並不受附近物體引起之氣流干擾。 |  | 1. 現場檢視。 2. 必要時洽詢標準組飛測小組意見。
5.1.3 | 信號燈
5.1.3.1 | 具有管制之機場應在機場塔台設置信號燈。 |  | 現場檢視
5.2 | 標線
5.2.1 | 概述
5.2.1.1 | 除跑道邊線標線外，在兩條（或多條）跑道交叉處應顯示較重要跑道之標線，其他跑道之標線則應予以中斷。而較重要跑道邊線標線在交叉處可連續亦可中斷。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.1.3 | 在跑道與滑行道交叉處，跑道除跑道邊線標線可以中斷外，餘各種標線皆應顯示；而滑行道之各種標線則應中斷。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.1.4 | 跑道標線應為白色。 |  | 現場檢視
5.2.1.5 | 滑行道標線、跑道迴轉坪標線及停機位標線之顏色應為黃色。 |  | 現場檢視
5.2.1.6 | 停機坪安全線（Apron Safety Lines）之顏色應為紅色，勤務道路之車道標線與旅客步道之顏色應為白色。 |  | 現場檢視
5.2.2 | 跑道名稱標線
5.2.2.1 | 在有鋪面之跑道頭應設置跑道名稱標線。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.2.3 | 跑道名稱標線之設置詳如圖 5-2。 |  | 現場檢視
5.2.2.4 | 跑道名稱標線應由兩位數字組成；如為平行跑道，則應在數字後增加一個英文字母。一條跑道、兩條平行跑道及三條平行跑道，跑道名稱係由進場方向磁北方位角之十分之一，取最接近之整數命名。四條或大於四條之平行跑道，一組相鄰跑道應以最接近磁北方位角之十分之一之整數命名，另一組相鄰跑道應以下一個最接近磁北方位角之十分之一之整數命名。如按前述規則得出之數字是個位數時，則應在數字前多加一個“０”。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.2.5 | 平行跑道之每個跑道名稱標線，應由進場方向看去，由左至右按下列順序各增加一個字母： —如為兩條平行跑道：“L”、“R”。 —如為三條平行跑道：“L”、“C”、“R”。 —如為四條平行跑道：“L”、“R”、“L”、“R”。 —如為五條平行跑道：“L”、“C”、“R”、“L”、“R”或“L”、“R”、“L”、“C”、“R”。 —如為六條平行跑道：“L”、“C”、“R”、“L”、“C”、“R”。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.2.6 | 數字及字母之形狀及比例應如圖 5-3 所示。而其尺寸則不應小於圖5-3 所示之大小，但當數字與跑道頭標線結合在一起時，則應採用較大之尺寸，以填補跑道頭標線線段間之空隙。 |  | 現場量測檢視
5.2.3 | 跑道中心線標線
5.2.3.1 | 有鋪面之跑道應設置跑道中心線標線。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.3.2 | 跑道中心線標線如圖 5-2 所示，應沿著跑道中心線介於跑道名稱標線間劃設，但按5.2.1.1 節規定之中斷處則除外。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.3.3 | 跑道中心線標線應以均勻隔開之線段及間隙組成。每一線段加一個間隙之長度應不小於50m，且不大於75m。每一線段之長度應至少等於間隙之長度或30m（取其較大值）。 |  | 1.圖面檢視 2.現場量測檢視
5.2.3.4 | 線段之寬度應不小於： －0.9m：第II、III類精確進場跑道。 －0.45m：第I類精確進場跑道上及跑道參考長度分類為3或4之非精確進場跑道。 －0.3m：跑道參考長度分類為1或2之非精確進場跑道及非儀器跑道。 |  | 現場量測檢視
5.2.4 | 跑道頭標線
5.2.4.1 | 於鋪面之儀器跑道及跑道參考長度分類為3或4之鋪面非儀器跑道應設置跑道頭標線。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.4.4 | 跑道頭標線之線段應從距離跑道頭6m 處開始劃設。 |  | 現場量測檢視
5.2.4.5 | 跑道頭標線應由一組尺寸相同且對稱於跑道中心線之縱向線段組成（圖 5-2（A）及（B）係以寬45m 之跑道為例），而線段之數目應由跑道寬度決定： 跑道寬度 線段數目 18m 4 23m 6 30m 8 45m 12 60m 16 但45m或更寬之非精確進場及非儀器跑道，則可採如圖 5-2 （C）所示之形式。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.4.6 | 線段之劃設應橫向延伸至跑道邊3m 以內或延伸至跑道中心線兩側27m 處（以得出較小之橫向距離為準）。如跑道名稱標線劃設在跑道頭標線間，則跑道頭標線在跑道中心線之兩側應至少各有三條線段；如跑道名稱標線設在跑道頭標線前方，則跑道頭標線之線段應連續橫貫跑道。各線段應至少30m 長、約1.8m 寬，線段間距約1.8m。但當線段是連續橫貫跑道時，最靠近跑道中心線之兩條線段間距應為雙倍間距；而在跑道名稱標線設在跑道頭標線間之情況下，則此間距應為22.5m。 |  | 現場量測檢視
5.2.4.8 | 橫向線段之寬度應不小於1.80m。 |  | 現場量測
5.2.4.9 | 在跑道頭為永久位移之情況下，應依據圖 5-4（B）所示，在位移跑道頭前之跑道劃設箭頭。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.4.10 | 當跑道頭位置臨時移位時，應如圖 5-4（A）或（B）所示加以標示，而位移跑道頭前之標線，除跑道中心線應改為箭頭外，餘則應予遮掩。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.5 | 著陸點標線
5.2.5.2 | 於跑道參考長度分類為2、3 或4 鋪面儀器跑道之各進場端，應繪設著陸點標線。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.5.4 | 著陸點標線之起點位置，其相對於跑道頭之距離，應不小於表 5-1中相應欄所述之距離；惟若跑道裝有目視進場滑降指示燈系統，則標線之起始點應與目視進場滑降點一致。 |  | 1.圖面檢視 2.現場量測檢視
5.2.5.5 | 著陸點標線應由兩條明顯之線段組成，而線段之尺寸及其內邊之橫向間距應符合表 5-1中相應欄之規定。如同時有劃設著陸區標線，則著陸點標線之橫向間距應與著陸區標線相同；另跑道寬度小於45m者，其寬度部分可以45m寬為基準等比縮小。 |  | 1.圖面檢視 2.現場量測檢視
5.2.6 | 著陸區標線
5.2.6.1 | 跑道參考長度分類為2、3 或4 之鋪面精確進場跑道之著陸區應繪設著陸區標線。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.6.3 | 著陸區標線應於跑道中心線兩側以對稱成對之長方形標線繪設，其對數與可用之降落距離有關；當一條跑道兩端之進場方向都要繪設該標線時，則與跑道頭間之距離有關。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.6.4 | 著陸區標線應符合圖 5-5中所示兩種形式之一。在圖 5-5（A）所示形式中，每條標線之長及寬應分別不小於22.5m 及3m。在圖 5-5（B）所示形式中，每條標線之長及寬應不小於22.5m及1.8m，相鄰線條間之間距應為1.5m，另跑道寬度小於45m 者，其寬度部分可以45m寬為基準等比縮小。於可用之降落距離或跑道頭間之距離為1500m至不足2400m時，4對標線數目分別為6條（每邊3條）、6條、4條（每邊2條）、4條之方式劃設。於有著陸點標線之跑道，其最接近跑道中心線之兩條著陸區標線之內側間距應與該著陸點標線之橫向間距相等；而於未繪設著陸點標線之跑道，其最接近跑道中心線之兩條著陸區標線之內側間距應與表 5-1之2，3，4或5欄規定之著陸點標線之橫向間距相符。著陸區標線自距跑道頭150m起並以150m間距繪設，然與著陸點標線相重合或位於著陸點標線50m範圍內者應刪去。 |  | 1.圖面檢視 2.現場量測檢視
5.2.7 | 跑道邊線標線
5.2.7.1 | 於跑道與跑道道肩（或周圍繞地面）間缺乏明顯對比時，在鋪面跑道之跑道頭間應繪設跑道邊線標線。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.8 | 滑行道中心線標線
5.2.8.1 | 於跑道長度分類為3或4之跑道，其鋪面滑行道及停機坪上應繪設滑行道中心線標線，用以提供自跑道中心線至停機位間連續之導引。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.8.3 | 當跑道之一部分屬於標準滑行路徑及有下列情況之一時，鋪面跑道上應繪設滑行道中心線標線。 a) 沒有跑道中心線標線。 b) 滑行道中心線未與跑道中心線重合。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.8.5 | 如果設置加強型滑行道中心線標線，應於每條滑行道與跑道交叉處設置。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.8.9 | 當設置加強型滑行道中心線標線： a) 加強型滑行道中心線標線應從A型跑道等待位置(如圖5-6滑行道標線)沿駛離跑道方向延伸至47m距離。如圖5-7(a)所示。 b) 如果加強型滑行道中心線標線與另一個跑道等待位置標線交叉，例如與位於第一個跑道等待位置標線距離47m內之第II類或第III類精確進場跑道等待位置標線交叉，則加強型滑行道中心線標線必須在與該跑道停等位置標線前後各0.9m處中斷。加強型滑行道中心線標線應於所交叉的跑道等待位置標線再延伸3條虛線，或自起點至終點全長達47m，取兩者較大值。圖5-7(b)所示。 c) 如果加強型滑行道中心線標線穿過位於距跑道等待位置標線47m內之滑行道與滑行道交叉處，則必須於滑行道中心線標線交叉處前後各1.5m中斷加強型滑行道中心線標線。加強型滑行道中心線標線應於滑行道中心線標線交叉處再延伸3條虛線，或自起點至終點全長達47m，取兩者較大值。如圖5-7(c)所示。 d) 如果兩條滑行道中心線標線在跑道等待位置標線處或之前交會，則內側虛線長度不得小於3m。如圖5-7(d)所示。 e) 如果有兩組相對的跑道等待位置標線，且標線間之距離小於94m，則加強型滑行道中心線標線應延伸全部距離。加強型滑行道中心線標線不得延伸至任一跑道等待位置標線以外。如圖5-7(e)所示。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.8.10 | 滑行道中心線標線應為至少寬0.15m 之連續實線，只有在其與跑道等待位置標線或中途等待位置標線相交處應如圖 5-6 所示予以中斷。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.8.11 | 加強型滑行道中心線標線的劃設應如圖 5-7所示。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.9 | 跑道迴轉坪標線
5.2.9.1 | 設有跑道迴轉坪之跑道，其跑道迴轉坪標線應提供連續性導引供飛機完成180 度迴轉並對正跑道中心線。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.9.6 | 跑道迴轉坪標線應為至少寬0.15m 之連續實線。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.10 | 跑道等待位置標線
5.2.10.1 | 跑道等待位置標線應沿著跑道等待位置繪設。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.10.2 | 在滑行道與非儀器跑道、非精確進場跑道或起飛跑道交叉處，跑道等待位置標線應如圖 5-6 中所示之Ａ型。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.10.3 | 在滑行道與Ⅰ類、Ⅱ類或Ⅲ類精確進場跑道交叉處如僅有一個跑道等待位置，該處之跑道等待位置標線應如圖 5-6 所示之A 型。在上述交處如設有兩個或三個跑道等待位置，則最靠近跑道之跑道等待位置標線應如圖 5-6 中所示之A 型，而其餘離跑道較遠之跑道等待位置標線應如圖 5-6 所示之B 型。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.10.4 | 依據3.12.3 規定設置之跑道等待位置上之跑道等待位置標線應採用圖 5-6 中之A 型。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.10.5 | 於2026年11月26日前，跑道等待位置標線應如圖5-8之型式A1(或A2)及B1(或B2)適當之繪設。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.10.6 | 自2026年11月26日起，跑道等待位置標線應如圖5-8之型式A2及B2適當之繪設。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.10.9 | 在跑道與跑道交叉處顯示之跑道等待位置標線應垂直於作為標準滑行路徑部份之跑道之中心線。標線之形式應符合圖5-8中之A2型。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.11 | 中途等待位置標線
5.2.11.3 | 於兩條鋪面滑行道交叉處，任一滑行道繪設之中途等待位置標線應橫跨滑行道，並使其與交會之滑行道接近邊有足夠之距離以確保滑行飛機之安全淨距。如設有停止線燈或中途等待位置燈，則中途等待位置標線應與其相符。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視 3.參照規範表3-1(11)
5.2.11.5 | 中途等待位置標線應如圖 5-6中所示以單條虛線組成。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.12 | VOR 機場校對點標線
5.2.12.1 | 於機場設有進場用VOR 時並設有VOR 機場校對點時，則應設置VOR 機場校對點標線及指示牌予以標明。 |  | 向總臺確定本設施是否適用於本機場及是否依規定設置
5.2.12.3 | VOR 機場校對點標線應以航空器停駐時且可接收到正確之VOR 信號之地點為中心。 |  | 向總臺確定本設施是否適用於本機場及是否依規定設置
5.2.12.4 | VOR 機場校對點標線應是一個直徑為6m 之圓，圓周線段寬0.15m（見圖 5-9（A））。 |  | 現場量測
5.2.14 | 停機坪安全線
5.2.14.2 | 停機坪安全線應能夠確切劃定地勤車輛及其他飛機服務設備等之使用範圍，以保持其與航空器間之安全隔離。 |  | 現場檢視（依附篇C-4檢視）
5.2.15 | 道路等待位置標線
5.2.15.1 | 在道路進入跑道處應設置道路等待位置標線。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.15.2 | 道路等待位置標線應橫越車道並沿著道路等待位置繪設。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.15.3 | 道路等待位置標線之繪設方式詳見附篇 C。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.16 | 強制性指示標線
5.2.16.1 | 如實務上無法依5.4.2.1 節設置強制性指示牌，則應於道面上劃設強制性指示標線。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.16.3 | 飛機大小分類為A、B、C或D之滑行道上的強制性指示標線，應如圖 5-10（A）所示，距滑行道中心線兩側距離相等橫設於滑行道上，且設在跑道等待位置標線的等待側，與跑道等待位置標線及滑行道中心線標線之間距應不小於1m。 |  | 現場檢視
5.2.16.4 | 飛機大小分類為E或F之滑行道上的強制性指示標線，應如圖 5-10（B）所示，設於滑行道中心線標線的兩側，且設在跑道等待位置標線的航空器等待側，與跑道等待位置標線及滑行道中心線標線之間距應不小於1m。 |  | 現場檢視
5.2.16.6 | 強制性指示標線應由紅底白字文字符號組成，除了「NO ENTRY」標線之文字符號應與強制性指示牌圖案（詳見圖5-30）相同。 |  | 現場檢視
5.2.16.7 | 「禁止進入（NO ENTRY）」標線由紅底及白色的「禁止進入」符號組成。 |  | 現場檢視
5.2.16.8 | 如標線與鋪面對比不明顯時，強制性指示標線應為適當之鑲邊，且最好是白色或黑色。 |  | 現場檢視
5.2.17 | 資訊標線
5.2.17.1 | 當資訊指示牌無法於規定位置上安裝時，則應在道面上繪設資訊標線。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.2.17.6 | 資訊標線之規定： a) 當用以替代或輔助位置指示牌時，黑底黃字。 b) 當用以替代或輔助方向或目的指示牌時，黃底黑字。 |  | 現場檢視
5.2.17.7 | 當標線與鋪面表面顏色反差不夠明顯時，則標線須包括： a) 文字為黑色時，外加黑框。 b) 文字為黃字時，外加黃框。 |  | 現場檢視
5.3 | 燈光 Lights
5.3.1 | 概述 General
5.3.1.4 | 除了距跑道頭300m 以外部分之進場燈系統外，進場燈系統立式進場燈及其支柱應是易斷的。 a) 當支柱高度超過12m時，其支柱頂端12m部分應符合易斷之要求。 b) 當支柱被非易斷物體圍繞時，支柱高於周圍物體之部分應是易斷的。 |  | 現場檢視
5.3.1.5 | 當進場燈具或其支柱本身不夠明顯時，應適當地加以標明。 |  | 現場檢視
5.3.1.6 | 跑道、緩衝區及滑行道上之立式燈具應是易斷的。燈具高度應低到足以與航空器螺旋槳及引擎間保持必要之淨距。 |  | 1.請受檢單位提出說明資料 2.現場檢視
5.3.1.7 | 跑道、緩衝區、滑行道及停機坪道面上之嵌入式燈具，應設計及安裝得使能承受航空器輪胎之壓力，且不使航空器或燈具本身受到損壞。 |  | 1.請相關人員說明並提供佐證資料2.現場檢視
5.3.1.9 | 跑道燈之光強度應適合於該跑道最低能見度及其週遭燈光之情況；當設有進場燈系統時，跑道燈之強度應與最近一段之進場燈系統之強度適當配合。 |  | 1.由相關單位說明 2.現場目視檢視 3.必要時請標準組飛測小組協助提供意見
5.3.1.10 | 於設有高強度燈光系統之機場，應設有可依現場實際需求調整光強度之控制裝置，下列各類燈光應具有個別之光強度控制裝置或其他適當之方法，確保強度之協調一致。 —進場燈系統 —跑道邊燈 —跑道頭燈 —跑道末端燈 —跑道中心線燈 —著陸區燈 —滑行道中心線燈 |  | 1.請相關單位說明是否為高強度 2.若是，則左列各系統是否距個別光強控制或其他替代方法。若否則列N/A 3.現場檢視
5.3.1.11 | 依附錄2之附錄圖2-1至附錄圖2-10中，於定義燈具主光束之橢圓範圍內及其邊線上之最大燈光強度值，不應大於依據附錄2之附圖2-1至附圖2-11之總說明第2點所規定所測得主光束最低強度值之3倍。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.1.12 | 依附錄2之附錄圖2-12至附錄圖2-20中，於定義燈具主光束之長方形範圍內及其邊線上之最大燈光強度值，不應大於依據附錄2之附圖2-12至附圖2-21之總說明第2點所規定所測得主光束最低強度值之3倍。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.3 | 航空標燈
5.3.3.1 | 準備夜間使用之機場，在運作需要之場合應設置機場標燈或識別標燈。 |  | 現場檢視
5.3.3.3 | 供夜間使用之機場，若存有以下情形之一者，應設置機場標燈： a)該機場之飛航主要以目視方式進行。 b)該機場能見度經常不佳。 c)由於週遭燈光或地形影響，無法從空中識別該機場。 |  | 如未設置機場標燈，請航空站或總臺說明有無本項所列情形。
5.3.3.4 | 機場標燈應設在機場內且週遭低背景燈光之地區。 |  | 現場檢視
5.3.3.6 | 機場標燈應顯示綠色與白色交替之閃光或白色閃光，總閃光頻率應為每分鐘20 至30 次。 |  | 現場檢視
5.3.3.7 | 標燈發出之燈光應在所有方位角均能看到。燈光之垂直分布應從不大於1°之仰角向上擴展到由民航局決定足以提供導引效果之最大仰角。該最大仰角之閃光有效光強度應不小於2,000 cd。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.4 | 進場燈系統 |  | 1.目前國內各機場進場燈系統大多依FAA規範設置，已於AIP上公告「本區現有機場之進場燈系統係按FAA規範設置」。 2.現行本局飛測機已針對進場燈執行檢查，故現行依FAA規範設置之進場燈，不納入認證檢查標準項目。 3.未來汰換後依ICAO規範設置之進場燈系統，依以下檢查項目執行檢查。
5.3.4.1 | B、非精確進場跑道－如實際可行，準備供夜間使用之非精確進場跑道應設置符合5.3.4.2至5.3.4.9各節中所規範之簡式進場燈系統，除非該跑道僅供能見度良好時使用或有其他目視輔助設施(如跑道頭識別燈)提供足夠之導引時可以不設。 註— 如實際可行，宜設置第I類精確進場燈系統。 C、第I類精確進場跑道－如實際可行，第I類精確進場跑道應設置符合5.3.4.10至5.3.4.21各節中所規範之第I類精確進場燈系統。 D、第II類及III類精確進場跑道－在第II類或III類精確進場跑道應設置符合5.3.4.22至5.3.4.39各節中所規範之第II類及III類精確進場燈系統。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
簡式進場燈系統
5.3.4.2 | 簡式進場燈系統應由一行沿跑道中心線延長線裝設並儘可能延伸到距跑道頭不小於420m處之燈具及一列在距跑道頭300m處之一個長18m或30m之橫排燈之燈具組成。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.4.3 | 構成橫排燈之燈具應設置在一條儘可能接近水平之直線上，垂直於中心線燈並被其平分。橫排燈之燈具應佈置得能夠產生一種直線效果，只有當採用30m之橫排燈時，可在中心線兩側各留一個空隙。這個空隙應保持在最小值，以滿足當地要求，並應不大於6m。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.4.4 | 進場燈中心線燈具之縱向間距應為60m，只有在需要改善導引作用時可採用30m之間距。最靠近跑道頭之燈應設在距跑道頭60m或30m處（依據該中心線燈之縱向間距而定）。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.4.5 | 如實際不可能將中心線燈延伸到距跑道頭420m處，則應延伸到300m處並包括橫排燈；如此距離（300m）也不可能，則應將中心線燈儘實際可行地向外延伸；!如210m之距離亦不可能，則免設置中心線燈。上述中心線燈燈具應由至少3m長之短排燈組成。進場燈系統長度不足420m者，皆應增設跑道頭識別燈以彰顯跑道頭。在進場燈系統距跑道頭300m處有橫排燈之情況下，可在距跑道頭150m處增設一組橫排燈。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.4.6 | 本系統應儘可能位於通過跑道頭水平面上，同時： a) 在距離該系統之中心線60m範圍內，除儀降或微降系統之方位天線外，應無物體突出於進場燈之平面之上。 b) 從進場中之航空器看去，除了橫排燈之中間部分或中心線短排燈（不含其最外側之燈）之外，應無燈光被遮擋。 任何突出於燈光平面之上之儀降或微降系統之方位天線，應視為障礙物，並加以標示及照明。 |  | 1.現場檢視 2.請相關單位提供最近乙次飛測報告。 3.請航管組提供專業意見。
5.3.4.7 | 簡式進場燈系統應為定光燈，燈光顏色應易於與其他航空地面燈以及可能存在之外界燈光相互區別。每一中心線燈應為至少為3m長之短排燈。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
第I類精確進場燈系統
5.3.4.10 | !第I類精確進場燈系統應由一行沿跑道中心線延長線裝設並儘可能延伸到距跑道頭不小於720m處之燈具，及一列在距跑道頭300m處之一個長30m之橫排燈之燈具組成。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.4.11 | 構成橫排燈之燈具應設置在一條儘可能接近水平之直線上，垂直於中心線燈並被其平分。橫排燈之燈具應佈置得能夠產生一種直線效果，除了在中心線兩側可以各留一個空隙。這個空隙應保持在最小值，以滿足當地要求，並應不大於6m。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.4.12 | 中心線燈具之縱向間距應為30m，最靠近跑道頭之燈應設在距跑道頭30m處。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.4.12.1 | !如實際不可能將中心線燈延伸到距跑道頭720m處，則應延伸到300m處並包括橫排燈；如此距離（300m）也不可能，則應將中心線燈儘實際可行地向外延伸；如210m之距離亦不可能，則免設置中心線燈。上述中心線燈燈具應由至少4m長之短排燈組成。進場燈系統不足720m者，皆應增設翼排燈以彰顯跑道；長度不足210m者，另應增設跑道頭識別燈強調跑道頭。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.4.13 | 本系統應儘可能位於通過跑道頭水平面上，同時： a) 在距離該系統之中心線60m範圍內，除儀降或微降系統之方位天線外，應無物體突出於進場燈之平面之上。 b) 從進場中之航空器看去，除了橫排燈之中間部分或中心線短排燈（不含其最外側之燈）之外，應無燈光被遮擋。 任何突出於燈光平面之上之儀降或微降系統之方位天線，應視為障礙物，並加以標示及照明。 |  | 1.現場檢視 2.請相關單位提供最近乙次飛測報告。 3.請航管組提供專業意見。
5.3.4.14 | 第I類精確進場燈系統之中心線燈及橫排燈應是可調變強度之白色定光燈。每一中心線燈應為短排燈。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.4.16 | 短排燈長度應至少為4m 長，當短排燈是由近似點光源之燈組成時，短排燈各燈應以不超過1.5m 間距均勻佈置。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.4.17 | 每個組成中心線燈之短排燈應附加一個閃光燈。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.4.18 | 於5.3.4.17節中所述之閃光燈應每秒閃光二次，從進場燈系統最外端到最內端朝跑道頭方向逐一順序閃光。放電燈應由不同迴路供電，並能獨立運作。 |  | 現場檢視
5.3.4.21 | 燈具應符合附錄2 附錄圖2.1 之規範。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
第II類及第III類精確進場燈系統
5.3.4.22 | 進場燈系統應由一行沿跑道中心線延長線裝設並儘可能延伸到距跑道頭900m處之燈具組成。此外，本系統還應有兩行延伸到距跑道頭270m處之側排燈以及兩排橫排燈，一排在距跑道頭150m處，另一排在距跑道頭300m處，如圖 5-14所示。 |  | 1.請總臺提出預防維護系統之目標為何。 2.圖面檢視 3.現場檢視
5.3.4.23 | 中心線燈具之縱向間距應為30m，最靠近跑道頭之燈應設在距跑道頭30m 處。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.4.24 | 側排燈之燈具應位於中心線之兩側，其縱向間距與中心線燈之縱向間距相同，第一個短排燈設於距跑道頭30m處。兩行側排燈最內側燈具間之橫向間距應不小於18m也不大於22.5m，而以18m為最佳，但在任何情況下應與著陸區燈之橫向間距相同。 |  | 1.請總臺提出預防維護系統之目標為何。 2.圖面檢視 3.現場檢視
5.3.4.25 | 設在距跑道頭150m處之橫排燈，應填滿中心線燈與側排燈間之空隙。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.4.26 | 設在距跑道頭300m處之橫排燈，應自中心線向兩側各延伸15m 距離。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.4.29 | 本系統應儘可能接近跑道頭水平面，同時： a) 在距離該系統中心線60m範圍內，除了儀降或微降系統之方位天線外，應無物體突出於進場燈之平面之上。 b) 從進場中之航空器看去，除了橫排燈之中間部分或中心線短排燈（不含其最外側之燈）之外，應無燈光被遮擋。 任何突出於燈光平面之上之儀降或微降系統之方位天線，應視為障礙物，並加以標示及照明。 |  | 1.現場檢視 2.請相關單位提供最近乙次飛測報告。 3.請航管組提供專業意見。
5.3.4.30 | 第II類及第III類進場燈光系統靠近跑道頭第一個300m部分之中心線燈應由可調變強度之白色短排燈組成。 |  | 1.請總臺提出預防維護系統之目標為何。 2.圖面檢視 3.現場檢視
5.3.4.31 | 距跑道頭300m以外之中心線燈位置應為與內端300m部分相同之短排燈，且所有燈具都應發白光並可調變強度。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.4.33 | 短排燈長度應至少4m 長，當短排燈是由近似點光源之燈組成時，短排燈各燈應以不超過1.5m 間距均勻佈置。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.4.34 | 距跑道頭300m以外之每個短排燈應附加一個閃光燈。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.4.35 | 於5.3.4.34節中所述之閃光燈應每秒閃光二次，從進場燈系統最外端到最內端朝跑道頭方向逐一順序閃光。放電燈應由不同迴路供電，並能獨立運作。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.4.36 | 側排燈應由發紅光之短排燈組成。每一側邊短排燈之長度及兩短排燈之間距應與著陸區燈之短排燈間距相同。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.4.37 | 構成橫排燈之燈具應為可調變強度之白光定光燈。各燈應以不大於2.7m 之間距均勻佈置。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.4.38 | 紅色光燈具之光強度應與白色光燈具之光強度相協調。 |  | 1.現場檢視 2.請相關單位提供最近乙次飛測報告。 3.請航管組提供專業意見。
5.3.4.39 | 燈具應符合附錄二附錄圖 2-1及附錄圖 2-2之規範。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.5 | 目視進場滑降指示燈系統
5.3.5.1 | 當存在下列情況之一時，無論跑道是否設有其他目視或非目視進場助航設施，均應設置目視進場滑降指示燈系統，以導引飛機進場： a) 供渦輪噴射或有類似進場導引需求之飛機使用之跑道； b) 任何類型飛機之駕駛員於下述情況可能難予判斷如何進場：1) 目視導引不充分，諸如日間在水面或沒有特徵之陸地上空、夜間於進場區內沒有足夠之外界燈光等情況下進場航行時，或2) 容易引起誤解之信息，由地形或跑道坡度等所產生； c) 如飛機低於正常航道進場時，於進場區內存在之物體可能會導致嚴重之危險，特別是在沒有非目視或其他目視助航設施可提供相關警告時。 d) 跑道任何一端於飛機過早觸地或衝出跑道時會導致嚴重之危險。 e) 地形或經常之氣象條件使飛機在進場中可能會遇到異常之亂流。 |  | 如未設置目視進場滑降指示燈系統，請相關單位說明是否有本項所列情況
5.3.5.2 | 標準之目視進場滑降指示燈系統應符合5.3.5.24 至5.3.5.41 各節所規範之精確進場滑降指示燈系統（PAPI）及簡式精確進場滑降指示燈系統（APAPI），如圖 5-16 所示。 |  | 1圖面檢視 2現場檢視
5.3.5.3 | 跑道參考長度分類為3或4 時，應設置PAPI。 |  | 1圖面檢視 2現場檢視
5.3.5.4 | 跑道參考長度分類為1或2 時，應設置PAPI 或APAPI。 |  | 1圖面檢視 2現場檢視
5.3.5.24 | PAPI系統應由4個等距設置之燈光顏色轉換明顯之多燈（或成對單燈）燈組之翼排燈組成。除非實際不可行，該系統應設在跑道之左側。 |  | 1圖面檢視 2現場檢視
5.3.5.25 | APAPI系統應以2個燈光顏色轉換明顯之多燈（或成對單燈）燈組之翼排燈組成。除非實際不可行，該系統應設在跑道之左側。 |  | 1圖面檢視 2現場檢視
5.3.5.26 | PAPI 翼排燈之設置應能夠使進場中之飛機駕駛員： a) 當位於或接近進場斜面時，看到最接近跑道之2個燈組為紅色，距跑道最遠之2個燈組為白色。 b) 當高於進場斜面時，看到最接近跑道之1個燈組為紅色，距跑道最遠之3個燈組為白色；在更高於進場斜面時，看到之全部燈組均為白色。 c) 當低於進場斜面時，看到最接近跑道之3個燈組為紅色，距跑道最遠之1個燈組為白色；在更低於進場斜面時，看到之全部燈組均為紅色。 |  | 1. 請相關單位提供最近乙次飛測報告。 2. 請航管組提供專業意見。
5.3.5.27 | APAPI 翼排燈之設置應能夠使進場中之飛機駕駛員： a) 當位於或接近進場斜面時，看到最接近跑道之燈組為紅色，距跑道較遠之燈組為白色。 b) 當高於進場斜面時，看到之2個燈組均為白色。 c) 當低於進場斜面時，看到之2個燈組均為紅色。 |  | 1.請相關單位提供最近乙次飛測報告。 2.請航管組提供專業意見。
5.3.5.28 | 燈組之裝設及容許偏差詳如圖 5-19，燈組所組成之翼排燈應使得進場飛機駕駛員所見之燈光恰似在同一水平線上，且應採易斷式並儘可能裝低。 |  | 1.請相關單位提供最近乙次飛測報告。 2.請航管組提供專業意見。 3.現場檢查是否採易斷式
5.3.5.29 | 燈光系統應適合於日間及夜間運作。 |  | 1.請相關單位提供最近乙次飛測報告。 2.請航管組提供專業意見。 3.現場檢查是否採易斷式
5.3.5.30 | 在距離300m 外觀察，垂直面上燈光顏色由紅色轉換至白色之垂直夾角應不大於3'。 |  | 1.請相關單位提供規格證明。 2.請航管組提供專業意見。
5.3.5.31 | 在全光強度時紅色光之Y 座標值不應超過0.320。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.5.32 | 燈組之光強度分布應如附錄2 附錄圖 2-23 中所示。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.5.33 | 應具備適當之光強度控制裝置，便於調節以適應週遭情況，避免使飛機駕駛員在進場及降落階段產生目眩。 |  | 現場檢視
5.3.5.34 | 每個燈組仰角應可調整，使光束之白光部分之下限能夠固定在水平以上1°30'至4°30'之間之任何要求之角度上。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.5.35 | 燈組之設計應使得附著在透光或反光面上之凝結水、塵土等對燈光信號之干擾儘可能減到最小，並且不致影響紅色、白色信號間之對比及轉換角度。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.5.36 | 圖 5-20 中所定義之進場斜面應適當地提供進場飛機使用。 |  | 1.請相關單位提供最近乙次飛測報告。 2.請航管組提供專業意見。 3.現場檢查是否採易斷式
5.3.5.37 | 當跑道裝有儀降及（或）微降系統時，燈組之位置及仰角應使目視進場斜面與儀降系統之下滑道及（或）微降系統（MLS）最小之下滑道儘可能地相符。 |  | 1.請相關單位提供最近乙次飛測報告。 2.請航管組提供專業意見。
5.3.5.38 | PAPI 中各燈組仰角之設定應使得進場飛機之駕駛員在看見1 個白燈及3 個紅燈之信號時，飛機與進場區內之所有物體均可保持一定之安全距離。 |  | 1.請相關單位提供最近乙次飛測報告。 2.請航管組提供專業意見。
5.3.5.39 | APAPI 中各燈組仰角之設定應使得進場飛機位於進場斜面最下緣時（駕駛員可看見一紅一白之信號），飛機與進場區內之所有物體仍可保持一定之安全距離。 |  | 1.請相關單位提供最近乙次飛測報告。 2.請航管組提供專業意見。
5.3.5.40 | 一個物體同時具備下列條件並經航空研究後確定會對飛行安全有不利影響時，應適當地限制光束之方位擴散範圍，使該物體保持在光束範圍之外。 a) 位於PAPI或APAPI系統之障礙物保護面之外但在燈組光束之橫向界限以內。 b) 高度高出於障礙物保護面。 |  | 1.請相關單位提供最近乙次飛測報告，了解是否有該類物體存在 2.請相關人員說明 3.請航管組提供專業意見。
5.3.5.41 | 安裝於跑道兩側提供滾行導引（Roll Guidance）之翼排燈其相應燈組燈光訊號應能同步變換。 |  | 現場檢視
障礙物保護面
5.3.5.42 | 在準備設置目視進場滑降指示燈系統時應建立一個障礙物保護面。 |  | 1.請相關單位提供最近乙次飛測報告。 2.請航管組提供專業意見。
5.3.5.43 | 障礙物保護面之特性包括起點、擴散角、長度及坡度等，應符合表5-3 及圖 5-21 中相關各欄之規範。 |  | 1.請相關單位提供最近乙次飛測報告。 2.請航管組提供專業意見。
5.3.5.44 | 不允許有新物體或既有物體之擴建部分突出於障礙物保護面之上，除非經民航局認為新物體或擴建部分會被一個既有且無法移開之物體所遮蔽時，方可例外。 |  | 1.請相關單位提供最近乙次飛測報告。 2.請航管組提供專業意見。
5.3.5.45 | 既有高出於障礙物保護面以上之物體應移去，然經民航局認為該物體會被一個既有且無法移開之物體所遮蔽或經航空研究後確定該物體不致對飛機安全產生負面影響者除外。 |  | 1.請相關單位提供最近乙次飛測報告。 2.請航管組提供專業意見。
5.3.5.46 | 經航空研究後確定突出於障礙物保護面以上之物體將對飛行安全產生負面影響時，應採取下列一項或數項措施： a) 移除該物體； b) 適當地提高該系統之進場斜面； c) 減小該系統之方位擴散，使該物體處於光束範圍之外； d) 將系統之軸線及其相應之障礙物保護面偏移一個不大於5°之角度； e) 將該系統適當地朝跑道末端方向移動，以使該物體不再突出障礙物保護面。 |  | 1.請相關單位提供最近乙次飛測報告。 2.請航管組提供專業意見。
5.3.8 | 跑道頭識別燈
5.3.8.1 | !下列情形應設置跑道頭識別燈： a)在非精確進場跑道之跑道頭，當需要使跑道頭更加明顯或無法設置其他進場燈時。 b)第I類精確進場跑道如5.3.4.12.1所述因腹地不足210m而無設置進場燈系統時。 |  | 現場檢視
5.3.8.2 | 跑道頭識別燈應對稱地設在跑道中心線兩側，在跑道邊燈線以外約10m 處並與跑道頭在同一條線上。 |  | 現場檢視
5.3.8.4 | 燈光應只能在朝跑道進場之方向才能視得。 |  | 現場檢視
5.3.9 | 跑道邊燈
5.3.9.1 | 跑道供夜間使用或精確進場跑道供日夜使用，均應設置跑道邊燈。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.9.3 | 跑道邊燈應沿跑道全長設置並位於與跑道中心線等距之兩條平行線上。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.9.4 | 跑道邊燈應沿著公布作為跑道使用區域之邊緣或沿著邊緣以外距離不大於3m 處設置。 |  | 1.圖面檢視 2.現場量測檢視
5.3.9.6 | 跑道邊燈應縱向對齊且以相同間隔佈置，儀器跑道之兩燈間距應不大於60m，非儀器跑道之兩燈間距應不大於100m。跑道兩側相對應之邊燈應設在垂直於跑道中心線之直線上。在跑道交叉處，如對駕駛員仍可提供足夠之導引，邊燈可用不規則之間距設置或者取消若干燈具。 |  | 1.圖面檢視 2.現場量測檢視
5.3.9.7 | 跑道邊燈應是可調變強度之白色定光燈，但下列情況除外： a) 在跑道頭移位之情況下，從跑道起點至位移跑道頭處之間之燈具，從進場方向來看應顯示紅色。 b) 從起飛滾行開始之一端看，距跑道末端600m或跑道長度三分之一（二者取其小值）部分之燈光可顯示黃色。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.9.8 | 跑道邊燈燈光之方位應提供起飛或降落飛機駕駛員足夠之導引。當跑道邊燈準備用來提供繞場導引時，燈光應為全向性（詳見5.3.6.1節）。 |  | 1.請相關人員提供資訊 （是否為全向性）2.現場檢視
5.3.9.9 | 於5.3.9.8 節所述全向性跑道邊燈之光束垂直分布，自水平至仰角15°之光強度應符合該跑道起飛或降落時能見度及週遭燈光條件之需求。在任何情況下，光強度至少應為50cd，只有在機場周圍沒有燈光時，可將光強度降低到不小於25cd，以避免對駕駛員產生眩光。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.9.10 | 精確進場跑道之跑道邊燈應符合附錄2 附錄圖 2-9 或附錄圖 2-10。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.10 | 跑道頭燈及翼排燈
5.3.10.1 | 設有跑道邊燈之跑道應設置跑道頭燈，除了非儀器或非精確進場跑道於跑道頭移位並設有跑道頭翼排燈時，始無需設置。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.10.2 | 當跑道頭位於跑道端時，跑道頭燈應設在一條垂直於跑道中心線並儘可能靠近跑道端之直線上，在任何情況下設置位置不應超過跑道端外3m。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.10.3 | 當跑道頭自跑道端移位時，跑道頭燈應設在跑道頭位移處之一條垂直於跑道中心線之直線上。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.10.4 | 跑道頭燈之設置： a) 於非儀器或非精確進場跑道，至少為6盞燈； b) 於第I類精確進場跑道，於跑道邊燈線間等距設置，至少為以間距3m計算所得之盞數設置。 c) 於第II類或III類精確進場跑道，於跑道邊燈線間等距設置，以間距不大於3m計算所得之盞數設置。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.10.6 | !當精確進場跑道無法設置全長之進場燈光系統時，應增設翼排燈。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.10.7 | 跑道頭移位之非儀器或非精確進場跑道，應裝設跑道頭燈而未設置時，應設置翼排燈。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.10.8 | 翼排燈應設在跑道頭處，分為兩組，對稱於跑道中心線。每組翼排燈應至少由五盞燈組成，垂直於跑道邊燈線並向外延伸至少10m，將每組翼排燈最靠近跑道之燈具應設置於跑道邊燈線上。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.10.9 | 跑道頭燈及翼排燈應為朝向進場方向之單向綠色定光燈，其燈光強度及光束擴散應符合跑道運作時之能見度及週遭燈光條件之需求。 |  | 現場檢視
5.3.10.10 | 裝設於精確進場跑道之跑道頭燈，應符合附錄2 附錄圖 2-3。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.10.11 | 精確進場跑道之翼排燈，應符合附錄2 附錄圖 2-4。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.11 | 跑道末端燈
5.3.11.1 | 設有跑道邊燈之跑道應設置跑道末端燈。 |  | 現場檢視
5.3.11.2 | 跑道末端燈應設在一條垂直於跑道中心線並儘可能靠近跑道端之直線上，在任何情況下設置位置不應超過跑道端外3m。 |  | 現場檢視
5.3.11.4 | 跑道末端燈應為朝向跑道方向之單向紅色定光燈，其燈光強度及光束擴散應符合跑道運作時之能見度及週遭燈光條件之需求。 |  | 現場檢視
5.3.11.5 | 精確進場跑道之跑道末端燈，應符合附錄2 附錄圖 2-8。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.12 | 跑道中心線燈
5.3.12.1 | 第II 類或III 類精確進場跑道應設置跑道中心線燈。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.12.3 | 最低起飛運作條件低於跑道視程 400m 之跑道應裝設跑道中心燈。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.12.5 | 跑道中心線燈應沿著跑道中心線設置，當無法沿中心線設置時，可設置在偏離跑道中心線同一側不大於0.6m處，燈具從跑道頭至跑道末端以15m之間距設置；如經證明跑道中心線燈服務能力等級可符合10.5.7或10.5.11節之維護目標時，供跑道視程為350m或更高條件使用之跑道，可以採30m之間距設置。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.12.7 | 從跑道頭至距跑道末端900m 處之跑道中心線燈應為可調變強度之白色定光燈；從距跑道末端900m 至300m 間之跑道中心線燈，應為交替設置紅色及可調變強度之白色定光燈；從距跑道末端300m 至跑道末端間之跑道中心線燈，應為紅色定光燈；長度小於1,800m 之跑道，應從可供降落用跑道中點開始至距跑道末端300m 處交替設置紅色及可調變強度之白色定光燈。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.12.8 | 跑道中心線燈應符合附錄2 附錄圖 2-6 或附錄圖 2-7。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.13 | 跑道著陸區燈
5.3.13.1 | 在第II 類或III 類精確進場跑道之著陸區上應設置著陸區燈。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.13.2 | 著陸區燈應從跑道頭開始向跑道末端方向延伸900m，除了在跑道長度小於1800m 時，應將該系統縮短使其長度不致超過跑道長度之一半。著陸區燈樣式應由許多對稱於跑道中心線之短排燈組成，每對短排燈中最內側燈具之橫向間距應等於著陸區標線所選用之橫向間距。兩對短排燈間之縱向距離應為30m 或60m。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.13.3 | 短排燈應至少由3 個燈組成，各燈之間距不大於1.5m。 |  | 現場檢視
5.3.13.5 | 著陸區燈應為單向可調變強度之白色定光燈。 |  | 現場檢視
5.3.13.6 | 著陸區燈應符合附錄2 附錄圖 2-5。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.14 | 簡式著陸區燈
5.3.14.2 | 簡式著陸區燈應係對稱於跑道中心線兩側的二對燈具，位於最後一對著陸區標線上風邊緣外0.3m處，內側燈具之橫向間距應等於著陸區標線之橫向間距。位於同一側之兩個燈具之間隔不得大於1.5m，或著陸區標線寬度的一半，取較大值。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.14.4 | 簡式著陸區燈應為單向可變強度白色定光燈，其設置方向應使進場飛機駕駛員可視得。 |  | 現場檢視
5.3.14.5 | 簡式著陸區燈應符合附錄2附錄圖 2-5。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.15 | 快速出口滑行道指示燈
5.3.15.2 | 任何燈泡失效或其他故障以致影響圖5-25 之燈光組態時，快速出口滑行道指示燈應整組熄滅。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.15.3 | 整組快速出口滑行道指示燈應配合銜接之快速出口滑行道，設置在跑道上之跑道中心線同一側，如圖 5-25，每一燈組之燈具間隔為2m，最靠近跑道中心線之燈具應距離跑道中心線2m。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.15.4 | 在一條跑道上配置多處快速出口滑行道情形下，各快速出口滑行道之指示燈組於開啟時不應有重疊現象。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.15.5 | 為利於降落飛機之駕駛員自進場方向可以看見快速出口滑行道指示燈，燈具應為單向黃色定光燈且排成一列。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.15.6 | 快速出口滑行道指示燈應符合附錄2 附圖2.6 或附圖2.7。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.16 | 緩衝區燈
5.3.16.1 | 供夜間使用之緩衝區應設置緩衝區燈。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.16.2 | 緩衝區燈應沿緩衝區全長，設在與跑道中心線等距之兩條平行線上，並與跑道邊燈線延伸線重合。緩衝區燈還應橫越於緩衝區末端，並垂直於緩衝區中心線，且應儘可能靠近緩衝區末端，在任何情況下不超過緩衝區末端外3m，!其燈具間隔應不大於30m。 |  | 1.圖面檢視 2.現場量測檢視（抽測）
5.3.16.3 | 緩衝區燈應為單向朝跑道之紅色定光燈。 |  | 現場檢視
5.3.17 | 滑行道中心線燈
5.3.17.1 | 供跑道視程小於350m 情況下使用之出口滑行道、滑行道及停機坪，應設置滑行道中心線燈，且應在跑道中心線及停機位間提供連續之導引，只有在低交通密度時且滑行道邊燈及中心線標線已能提供足夠導引之情況下可以不設。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.17.4 | 跑道作為標準滑行路徑之一部分以及在跑道視程小於350m 滑行時，應在該部分跑道上設置滑行道中心線燈。只有在低交通密度時且滑行道邊燈及中心線標線已能提供足夠之導引情況下可以不設。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.17.6 | 除了5.3.17.8所述情況及出口滑行道及跑道上作為標準滑行路徑之一部分外，滑行道中心線燈應是綠色定光燈，其光束大小應使得只有位在滑行道或鄰近滑行道上之飛機才能看得見燈光。 |  | 現場檢視
5.3.17.7 | 出口滑行道上之滑行道中心線燈應是定光燈。滑行道中心線燈從靠近跑道中心線開始到儀降／微降系統之臨界／靈敏區之邊界或內轉接面之內邊（取兩者之中離跑道較遠者）為止應是綠色燈光與黃色燈光交互設置，之後滑行道中心線燈則應是綠色燈光（詳見圖5-26）。出口滑行道上之第一盞滑行道中心線燈應是綠色燈光，最靠近上述邊界之燈應是黃色燈光。 |  | 現場檢視
5.3.17.9 | 滑行道中心線燈應符合下列規範： a) 供跑道視程小於350m情況下使用之滑行道時，其中心線燈規範詳見附錄2之附錄圖 2-12、附錄圖 2-13或附錄圖 2-14。 b) 其他滑行道中心線燈規範詳見附錄2之附錄圖 2-15或附錄圖 2-16。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.18 | 滑行道邊燈
5.3.18.1 | 供夜間使用之跑道迴轉坪、等待區及停機坪之邊緣，及供夜間使用未設有滑行道中心線燈之滑行道，應設置滑行道邊燈，除了在考慮運作性質並認為地面照明或其他方法已能提供足夠之導引時，才無需設置滑行道邊燈。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.18.2 | 跑道作為標準滑行路徑之一部份並於夜間滑行時，當該部分跑道未設有滑行道中心線燈時，應設置滑行道邊燈。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.18.7 | 滑行道邊燈應是藍色定光燈。燈具之方位角應使飛機駕駛員於任一方向滑行時均看見其燈光，光束垂直角度為水平至水平以上至少75°；為避免與其他燈光發生混淆，在交會、出口或彎道處之燈具應儘可能地加以遮擋。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.場面檢查。 3.請航管組提供專業意見
5.3.18.8 | 滑行道邊燈之燈光強度，在仰角0°到6°應至少為2cd，在仰角6°至75°應至少為0.2cd。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.19 | 跑道迴轉坪燈
5.3.19.1 | 當跑道迴轉坪要在跑道視程低於350m情形下使用時，應設置跑道迴轉坪燈來提供連續性導引，以便讓飛機能夠完成180度迴轉並對正跑道中心線。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.19.6 | 跑道迴轉坪燈應為綠色單向定光燈，光線僅能從位於或接近跑道迴轉坪上飛機視得。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.19.7 | 跑道迴轉坪燈應符合附錄2 之附錄圖 2-13、附錄圖 2-14 或附圖2.15之規定。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.20 | 停止線燈
5.3.20.1 | 供跑道視程小於350m情況下使用之跑道，應在其每個跑道等待位置上設置停止線燈，如具備下列條件之一則可不設： a) 具備適當之輔助設施及程序，用以防止各類交通活動闖入跑道。 b) 於跑道視程小於550m時，訂有運作程序來限制航空器及車輛之數量如下： 1) 在操作區上之航空器每次只有一架。 2) 在操作區上車輛限制在最小必要數量。 |  | 1.如未設置，請相關人員說明是否有本項情形 2.圖面檢視 3.現場檢視
5.3.20.2 | 供跑道視程介於350m及550m情況下使用之跑道，應在其每個跑道等待位置上設置停止線燈，如具備下列條件之一則可不設： a) 具備適當之輔助設施及程序，用以防止各類交通活動闖入跑道。 b) 於跑道視程小於550m時，訂有運作程序來限制航空器及車輛之數量如下： 1) 在操作區上之航空器每次只有一架。 2) 在操作區上車輛限制在最小必要數量。 |  | 1.如未設置，請相關人員說明是否有本項情形 2.圖面檢視 3.現場檢視
5.3.20.3 | 當同一滑行道與跑道交叉處設有超過一組停止線燈，任何時間應只能有一組停止線燈亮。 |  | 現場檢視
5.3.20.5 | 停止線燈應設置在要求通行停止點上並橫越滑行道，當按5.3.20.7節增設立式燈具時，應設在滑行道邊緣以外不小於3m 處。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.20.6 | 停止線燈應由若干個間距為3m，橫越滑行道之紅色燈組成，並朝著預計趨近交叉處或跑道等待位置之方向。 |  | 現場檢視
5.3.20.8 | 設置在跑道等待位置之停止線燈，應是朝著趨近跑道方向之紅色單向燈。 |  | 現場檢視
5.3.20.9 | 按5.3.20.7 節增設立式燈具應具有與停止線燈相同之特性，即使航空器到達停止線位置仍能夠看見。 |  | 現場檢視
5.3.20.10 | 停止線燈之紅色燈光強度及光束擴散應符合附錄2 附錄圖 2-12 至附錄圖 2-16 中之規範。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.20.13 | 燈光迴路應設計為： a) 橫越入口滑行道之停止線燈，能夠選擇性啟閉。 b) 橫越只作為出口滑行道之停止線燈，能夠選擇性啟閉或成組地啟閉； c) 當停止線燈亮時，安裝在停止線燈後至少90m距離內之任何滑行道中心線燈應熄滅。 d) 停止線燈應與其後滑行道中心線燈互鎖，當停止線燈後之滑行道中心線燈亮時，停止線燈熄滅；反之亦然。 |  | 現場檢視
5.3.21 | 中途等待位置燈
5.3.21.1 | 於跑道視程小於350m 之情形下，除非已設置停止線燈，否則於中途等待位置均應設置中途等待位置燈。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.21.3 | 中途等待位置燈應沿著中途等待位置標線前方0.3m 處設置。 |  | 現場檢視
5.3.21.4 | 中途等待位置燈應由至少3 個類似滑行道中心線燈（如有裝設）之燈光分布特性並朝著趨近中途等待位置方向之單向黃色定光燈所組成。燈具應對稱並垂直於滑行道中心線設置，各燈間距為1.5m。 |  | 現場檢視
5.3.23 | 跑道警戒燈
5.3.23.1 | 在跑道使用於下列情況時，應在每個滑行道／跑道交叉處設置A 型跑道警戒燈： a) 跑道視程小於550m時且未設置停止線燈的情況時。 b) 跑道視程介於550m及1200m之間且高交通密度時。 |  | 1.如未設置，請相關人員說明是否有本項情形 2.圖面檢視 3.現場檢視
5.3.23.4 | A型跑道警戒燈應設置在滑行道兩側，其與跑道中心線之距離不小於表 3-2 中對起飛跑道之規範。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.23.5 | B型跑道警戒燈應橫越滑行道設置，其與跑道中心線之距離不小於表 3-2 中對起飛跑道之規範。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.23.6 | A型跑道警戒燈應由兩對黃色燈組成。 |  | 現場檢視
5.3.23.8 | B型跑道警戒燈應由橫越滑行道，間距為3m 之黃色燈組成。 |  | 現場檢視
5.3.23.9 | 光束應是單向且對正飛機滑行至等待位置之方向，使駕駛員能看得見。 |  | 現場檢視
5.3.23.16 | A 型跑道警戒燈各燈組之單燈應交替發光。 |  | 現場檢視
5.3.23.17 | B 型跑道警戒燈之相鄰單燈應交替發光，交錯之各組燈應同步發光。 |  | 現場檢視
5.3.23.18 | 跑道警戒燈應以每分鐘30 至60 次之頻率發光，每個燈之明、暗時間應相等。 |  | 現場檢視
5.3.24 | 停機坪照明燈
5.3.24.3 | 停機坪照明燈之光譜分布，應使得與例行勤務／檢修相關之航空器標線、道面及障礙物標線之顏色能夠正確地加以辨認。 |  | 1.請相關人員說明並提供佐證資料 2.現場檢視
5.3.25 | 目視停靠導引系統
5.3.25.1 | 當準備使用目視輔助設施指示航空器在停機位上準確定位且其他替代方法（如人工導引）不可行時，應設置目視停靠導引系統。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視
5.3.25.2 | 系統應提供方位及停止之導引。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視
5.3.25.3 | 供日夜間使用之系統在各種氣候、能見度、背景燈光及道面之情況下，其方位導引單元及停止位置指示器應提供明確導引，且不應使駕駛員產生目眩。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.25.4 | 方位導引單元及停止位置指示器應設計為： a) 在二者或其一失效時，能提供駕駛員一個明確地故障訊息。 b) 二者均能被關掉。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.25.5 | 方位導引單元及停止位置指示器之位置應使得停機位標線、停機位操作導引燈（如設置）及目視停靠導引系統間能有連續性之導引。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.25.6 | 系統之精確度應適合搭配使用之空橋型式及各種固定式航空器服務裝置。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.25.8 | 如系統為了供某一種特定型式航空器之使用需要進行選擇性操作時，則系統應能夠向駕駛員及系統操作人員發出識別信號，用以確保系統已依特定機型完成適當之設定。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.25.9 | 方位導引單元應位於或靠近於航空器前方停機位之中心線延長線上，使得系統之訊號在整個停靠操作過程中能夠讓駕駛艙看得到，至少應對準左座駕駛員。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.25.11 | 方位導引單元應提供明顯之左／右向導引，使駕駛員能夠找到並保持在導入線上而不致發生控制失當之情況。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.25.12 | 當用顏色變化來指示方位導引時，應使用綠色來表示位於中心線上，紅色則表示偏離中心線。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.25.13 | 停止位置指示器應與方位導引單元裝設在一起或者足夠接近，使得駕駛員無需轉頭就能同時觀察到方位及停止訊號。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.25.14 | 停止位置指示器至少應適合於左座駕駛員使用。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.25.16 | 供某一特定機型使用之停止位置指示器所提供之訊息，應考量到駕駛員之眼高及（或）觀察角度之變化範圍。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.25.17 | 停止位置指示器應顯示被導引航空器之停止位置，並提供其接近率之訊息，使得駕駛員逐漸降低航空器速度，使其在預定之停止位置完全停住。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.25.19 | 當用顏色變化來表示停止位置導引時，應以綠色表示航空器可以前進，紅色表示已到達停止點；而在距停止點短距離情況下，可使用第三種顏色表示並警告已接近停止點。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.26 | 先進目視停靠導引系統
5.3.26.2 | 先進目視停靠導引系統應可適用於所有預計使用該停機位的各種機型。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.26.3 | 先進目視停靠導引系統僅可於其操作性能規定之環境下使用。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.26.4 | 先進目視停靠導引系統與傳統目視停靠導引系二種形式同時供作使用時應不衝突。先進目視停靠導引系統於未使用或未提供服務時應提供相關指示訊息。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.26.5 | 先進目視停靠導引系統之設置，應於整個停靠運作過程中，提供負責或協助航空器停靠人員未遮蔽且明顯的導引。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.26.6 | 於各種停靠操作階段，先進目視停靠導引系統應至少提供下列停靠訊息： a)緊急停止指示。 b)顯示導引航空器之型別（type）及機型（Model）。 c)顯示航機橫向相對於停機位中心線之偏離距離。 d)顯示方位角以校正偏離停機位中心線之距離。 e)顯示航機與停止位置間之距離。 f)顯示航機抵達正確停止位置。 g)航機超越停止位置時應顯示警告訊息。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.26.7 | 航機停靠過程，先進目視停靠導引系統應有能力提供航機滑行速度之導引訊息。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.26.8 | 於正常運作情形下，系統確定航空器偏離至顯示所需之時間，應不致使航空器偏離停機位中心線達1公尺以上。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.26.10 | 於使用符號或文字顯示導引信息時，應能直覺地表示所提供信息之類型。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.26.11 | 航機距離停止線至少25m前，應提供航機偏移中心線相對距離之訊息。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.26.12 | 必須在至少距離停止線15m前連續顯示接近距離和接近速度。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.26.14 | 於航機停靠過程中，先進目視停靠導引系統應提供適當方式指示航機需立即停止。在此情況下，除顯示先進目視停靠導引系故障信息外，應無任何信息顯示。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.26.15 | 應向負責停機位運作安全的人員提供執行立即暫停停靠程序的規定。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視 3.請場站組提供專業意見
5.3.27 | 停機位操作導引燈
5.3.27.2 | 如需設置停機位操作導引燈，則應與停機位標線設在一起。 |  | 1.確認是否設置 2.現場檢視
5.3.27.3 | 除了表示停止位置之燈外，停機位操作導引燈應是黃色定光燈，且於其所提供導引之整個區域內均能看得見。 |  | 現場檢視
5.3.27.5 | 表示停止位置之燈應是紅色單向定光燈。 |  | 現場檢視
5.3.28 | 道路等待位置燈
5.3.28.1 | 供跑道視程小於350m 情況下使用之跑道，在為該跑道服務之每一個道路等待位置應設置道路等待位置燈。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.28.3 | 道路等待位置線燈應設於道路等待位置標線並距道路邊右側1.5m（±0.5m）處。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.3.28.4 | 由飛航服務單位視運作需求，設置下列其中一種類型之道路等待位置燈： a) 可控制之紅（停止）／綠（前進）交通燈。 b) 紅色閃光燈。 |  | 現場檢視
5.3.28.5 | 道路等待位置燈之光束應是單向的，並使趨近於等待位置之車輛駕駛員均能看得見。 |  | 現場檢視
5.3.28.6 | 於不同能見度及等待位置週遭燈光之情況下，光束強度必須適當，但不應使車輛駕駛員產生目眩。 |  | 1.請相關人員說明 2.現場檢視
5.3.28.7 | 紅色閃光燈之閃光頻率應介於每分鐘30 至60 次。 |  | 現場檢視
5.3.29 | 禁止進入排燈
5.3.29.5 | 禁止進入排燈之紅色燈光強度及光束擴散應符合附錄2附錄圖2-12至附錄圖2-16中之規範。 |  | 1.請相關人員說明並提供符合國際規範之規格證明、日常檢測與維護相關機制與紀錄 2.請航管組提供專業意見
5.3.29.8 | 燈光迴路應設計為： a) 能夠選擇性啟閉或成組地啟閉； b) 當禁止進入排燈亮時，安裝在趨近跑道方向越過禁止進入排燈後至少90m距離內之任何趨近跑道方向之滑行道中心線燈應熄滅。 c) 當禁止進入排燈亮時，任何設置在禁止進入排燈與跑道間之停止線燈應熄滅。 |  | 現場檢視
5.3.30 | 跑道狀態燈
5.3.30.1 | 如設置RELs，應偏離滑行道中線0.6m，並位於滑行道中心線燈的另一側，自跑道等待位置前0.6m起延伸至跑道邊線處。跑道上離跑道中線0.6m處應額外安裝一盞燈具，並對齊滑行道上最後兩盞RELs。 |  | 現場檢視
5.3.30.2 | RELs應至少包括5個燈具，並應根據所涉的滑行道長度，縱向間隔至少3.8m，最大15.2m，但不包括安裝在跑道中線附近的燈具。 |  | 現場檢視
5.3.30.3 | 如設置THLs，應位於跑道中心線燈兩側各偏離中心線燈1.8m處，自距離跑道起始端115m處起，每30m一對向後延伸，至少延伸450m。 |  | 現場檢視
5.3.30.4 | 如設置RELs，應由一列沿航空器進入跑道方向的嵌入式紅色定光燈組成。 |  | 現場檢視
5.3.30.5 | 各滑行道與跑道的交叉處所安裝的RELs應在該系統確定需要發出警告後之2秒內亮起。 |  | 現場檢視
5.3.30.6 | RELs的燈光強度和光束擴散應符合附錄2附錄圖A2-12和A2-14。 |  | 現場檢視
5.3.30.7 | THLs應由兩排朝起飛航空器方向的嵌入式紅色定光燈組成。 |  | 現場檢視
5.3.30.8 | 跑道上的THLs應在該系統確定需要發出警告後之2秒內亮起。 |  | 現場檢視
5.3.30.9 | THLs的燈光強度和光束擴散應符合附錄2附錄圖A2-26。 |  | 現場檢視
5.4 | 指示牌
5.4.1 | 概述
5.4.1.1 | 為傳遞強制性之指示、特定位置之資訊、活動區內之目的地或其他資訊以符合9.8.1 節之要求，應設置指示牌。 |  | 依現況檢視
5.4.1.3 | 指示牌應是易斷的。靠近跑道或滑行道之指示牌應低到足以與飛機螺旋槳及引擎間保持必要之淨距。其安裝高度應不超過表 5-5 對應欄中所示之尺寸。 |  | 現場量測檢視（抽測）
5.4.1.4 | 指示牌應為長方形，如圖 5-30 及圖 5-31 所示，橫向較長。 |  | 現場檢視
5.4.1.5 | 活動區上使用紅色之指示牌應為強制性指示牌。 |  | 現場檢視
5.4.1.6 | 指示牌上文字符號應符合附錄4 之規範。 |  | 現場檢視
5.4.1.7 | 在下列情況之一時使用之指示牌應符合附錄4 之規定並予以照明： a) 跑道視程低於800m時。 b) 夜間使用之儀器跑道。 c) 跑道參考長度分類為3或4供夜間使用之非儀器跑道。 |  | 現場檢視（夜間檢視照明）
5.4.1.8 | 跑道參考長度分類為1 或2 供夜間使用之非儀器跑道，其指示牌應符合附錄4 之規定，具有反光性及（或）予以照明。 |  | 現場檢視
5.4.2 | 強制性指示牌
5.4.2.1 | 必須經機場管制塔台授權始可允許航空器滑行或車輛移動位置之前，應設置強制性指示牌以玆識別。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.4.2.3 | 位於滑行道/跑道交會處或跑道/跑道交會處之A 型跑道等待位置標線應設置跑道名稱指示牌作為補充。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.4.2.4 | B 型跑道等待位置標線應設置第I 類、II 類或III 類跑道等待位置指示牌作為補充。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.4.2.5 | 位於依據3.12.3 節所設立之跑道等待位置之A 型跑道等待位置標線，應設置跑道等待位置指示牌作為補充。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.4.2.7 | 當禁止進入一個地區時，應設置禁止進入指示牌。 |  | 1.確認是否有該地區2.現場檢視
5.4.2.8 | 位於滑行道／跑道或跑道／跑道交叉處之跑道名稱指示牌，應面對趨近跑道之方向並位於跑道等待位置標線之兩側。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.4.2.9 | 第 I 類、II 類或III 類跑道等待位置指示牌應面對接近臨界區之方向並位於跑道等待位置標線之兩側。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.4.2.10 | 禁止進入指示牌應設置在禁止進入地區之起始處，從駕駛員看來是位於滑行道之兩側。 |  | 現場檢視
5.4.2.11 | 跑道等待位置指示牌應面對著接近障礙物限制面或儀降／微降系統之臨界／靈敏區之方向，並位在依據3.12.3 節規範所設立之跑道等待位置之兩側。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.4.2.12 | 強制性指示牌應為紅底白字。 |  | 現場檢視
5.4.2.14 | 除了設在跑道端附近之跑道名稱指示牌可僅標示該端之跑道名稱外，跑道名稱指示牌上之文字符號應含有相交跑道之名稱，並依據指示牌之觀看位置正確地定向。 |  | 現場檢視
5.4.2.15 | 在第I類、II類、III類、II/III類合用或I/II/III類合用之跑道等待位置指示牌上應由跑道名稱及適當之CAT I、CAT II、CAT III、CAT II/III或CAT I/II/III文字符號所組成。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.4.2.16 | 禁止進入指示牌之文字符號應與圖 5-30 相符。 |  | 現場檢視
5.4.2.17 | 按照 3.12.3 節設置之跑道等待位置指示牌應由滑行道名稱及一個數字之文字符號所組成。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.4.2.18 | 當設置強制性指示牌，應採用圖5-30所示之文字及（或）符號。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.4.3 | 資訊指示牌
5.4.3.3 | 當運行上需要識別一個跑道出口時，應設置跑道出口指示牌。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.4.3.4 | 在出口滑行道未裝設滑行道中心線燈而需要對脫離跑道之駕駛員表明儀降／微降系統之臨界／靈敏區或內轉接面之邊界（取兩者之中離跑道較遠者）之場合，應設置脫離跑道指示牌。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.4.3.7 | 於到達滑行道交叉處前，為表明路徑資訊時應設置組合位置及方向之指示牌。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.4.3.8 | 為運作需要標示交叉處之滑行道名稱及方向時，應設置方向指示牌。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.4.3.10 | 除了在跑道／跑道交叉處以外，位置指示牌應與跑道名稱指示牌共同設置。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.4.3.11 | 除非經航空研究後確定無此需要，否則位置指示牌應與方向指示牌共同設置。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.4.3.14 | 除了 5.4.3.16 節（跑道出口指示牌）及5.4.3.24 節（T型交叉處之方向指示牌）之資訊指示牌外，資訊指示牌應儘可能依據表 5-5 要求，並設在滑行道之左側。 |  | 1.圖面檢視 2.現場量測
5.4.3.15 | 在滑行道交叉處，資訊指示牌應設在交叉處前，並與中途等待位置標線相互一致；在沒有中途等待位置標線之場合，跑道參考長度分類為3或4時應將指示牌設置於距離交會滑行道中心線之至少60m處；跑道參考長度分類為1或2時應將指示牌設置於距離交會滑行道中心線之至少40m處。 |  | 1.圖面檢視 2.現場量測
5.4.3.16 | 跑道出口指示牌應設置與跑道出口同一側（即左側或右側）並符合表 5-5 中所規定之位置。 |  | 1.圖面檢視 2.現場量測
5.4.3.17 | 跑道出口指示牌應設置在跑道往滑行道出口點之前，當跑道參考長度分類為3 或4 時，其位置與距切點至少60m；當跑道參考長度分類為1 或2 時，其位置與距切點至少30m。 |  | 1.圖面檢視 2.現場量測
5.4.3.18 | 脫離跑道指示牌應至少設置在滑行道之一側，指示牌與跑道中心線之距離，不應低於下列之最大值： a) 跑道中心線距儀降／微降系統之臨界／靈敏區邊界之距離。 b) 跑道中心線與內轉接面下邊之距離。 |  | 1.圖面檢視 2.現場量測
5.4.3.19 | 滑行道位置指示牌與脫離跑道指示牌一起設置時，滑行道位置指示牌應設置於脫離跑道指示牌之外側。 |  | 現場檢視
5.4.3.20 | 交叉口起飛指示牌應設置於入口滑行道之左側，指示牌與跑道中心線之距離，當跑道參考長度分類為3或4時，應不小於60m；當跑道參考長度分類為1或2時，則應不小於45m。 |  | 1.圖面檢視 2.現場量測
5.4.3.21 | 滑行道位置指示牌與跑道名稱指示牌一起設置時，滑行道位置指示牌應設置於跑道名稱指示牌之外側。 |  | 現場檢視
5.4.3.23 | 除了位置指示牌以外，其他資訊指示牌不應與強制性指示牌一起設置。 |  | 現場檢視
5.4.3.25 | 除了位置指示牌以外，其他之資訊指示牌應為黃底黑字。 |  | 現場檢視
5.4.3.26 | 位置指示牌應為黑底黃字，當該指示牌單獨設置時應加一個黃色邊框。 |  | 現場檢視
5.4.3.27 | 跑道出口指示牌上之文字符號應包含出口滑行道名稱，並使用箭頭表明其出口方向。 |  | 現場檢視
5.4.3.28 | 脫離跑道指示牌上之文字符號應描繪如圖 5-31 中所示之A 型跑道等待位置標線。 |  | 現場檢視
5.4.3.29 | 交叉口起飛指示牌上之文字符號應包含一個以數字訊息表明剩餘可用之起飛滾行距離（單位為m），並加上一個如圖 5-31中所示適當表明起飛方向之方位箭頭。 |  | 現場檢視
5.4.3.30 | 目的地指示牌上之文字符號應包含一個字母、字母數字或數字之訊息以標明目的地，並加上一個如圖 5-31 中所示表明進行方向之箭頭。 |  | 現場檢視
5.4.3.31 | 方向指示牌上之文字符號應包含一個字母或字母數字之訊息以標明滑行道，並加上一個如圖 5-31 中所示之一個或數個適當指向之箭頭。 |  | 現場檢視
5.4.3.32 | 位置指示牌上之文字符號應包含航空器所在或正在進入之滑行道位置、跑道或其他鋪面之名稱，但不應包含箭頭。 |  | 現場檢視
5.4.3.34 | 當位置指示牌及方向指示牌組合使用時： a) 所有與左轉相關之方向指示牌應設在位置指示牌之左側，而所有與右轉相關之方向指示牌應設在位置指示牌之右側；除非在包含一個滑行道交叉處之交接處之場合，位置指示牌可以選擇性地設在左側。 b) 應參照標的滑行道之偏離情形，設置方向性指示牌並增大牌面上方向箭頭自垂直方向之偏移量。 c) 所在位置滑行道之方向在交叉處之後顯著轉變時，應在位置指示牌旁處設置適當之方向指示牌。 d) 相鄰之方向指示牌應如圖 5-31所示使用垂直之黑線來加以區隔。 |  | 現場檢視
5.4.3.35 | 滑行道之命名原則如下： a) 一個字母 b) 數個字母 c) 一個字母或幾個字母與一個數字之組合。 |  | 書面資料檢視
5.4.3.37 | 在操作區內，數字之單獨使用應保留供跑道名稱使用。 |  | 書面資料檢視
5.4.4 | VOR 機場校對點指示牌
5.4.4.1 | 當設有VOR機場校對點時，應設置VOR機場校對點標線及指示牌予以標明。 |  | 向總臺確定本設施是否適用於本機場及是否依規定設置
5.4.4.2 | VOR機場校對點指示牌應儘可能地靠近VOR機場校對點，使得正確位於VOR機場校對點標線上之航空器能從駕駛艙中看見牌面上之敘述。 |  | 現場檢視
5.4.4.3 | VOR 機場校對點指示牌應為黃底黑字。 |  | 現場檢視
5.4.7 | 道路等待位置指示牌
5.4.7.1 | 在道路進入跑道處均應設置道路等待位置指示牌。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.4.7.2 | 道路等待位置指示牌應設置在道路等待位置且距道路右側 1.5m 處。 |  | 現場量測
5.4.7.3 | 道路等待位置指示牌應為紅底白字。 |  | 現場檢視
5.4.7.4 | 道路等待位置指示牌上之文字符號應使用本國文字並符合道路交通標誌標線設置規則設置，包括以下內容： a) 要求停住；及 b) 視需要標明： 1) 需取得航管單位同意後通行； 2) 所在位置之識別名稱。 |  | 現場檢視
5.4.7.5 | 供夜間使用之道路等待位置指示牌應具有反光性或予以照明。 |  | 現場檢視
5.4.8 | 跑道千呎牌
5.4.8.1 | 沿跑道裝設，提供飛行員於起飛與降落時，指示跑道剩餘長度資訊。 |  | 現場檢視
5.4.8.2 | 當運作上需要跑道千呎牌時，應予以裝設。 |  | 現場檢視
5.4.8.3 | 跑道千呎牌之安裝方式可分下列三種： a) 建議方式：於跑道起降使用率較高方向之左側，安裝雙面之跑道千呎牌［詳圖 5-34之（a）］，較符合經濟效益。當礙於現況因素跑道左側無法安裝時，千呎牌可全部安裝於跑道右側。 b) 替代方式一：按實際跑道剩餘長度，沿跑道兩側裝設各自獨立裝設單面跑道千呎牌［詳圖 5-34之（b）］。 c) 替代方式二：沿跑道兩側，安裝雙面之跑道千呎牌［詳圖 5-34之（c）］。 |  | 1.圖面檢視 2.現場量測
5.4.8.4 | 當使用建議方式或替代方式二，而跑道長度不能被1000 ft 整除時，其餘數可分別配置於跑道兩端，各一半［詳圖 5-34 之（a）及（c）］。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.4.8.5 | 當牌面礙於現況無法裝設在標準位置，可容許其裝設在標準位置±50ft 範圍內。如在容許範圍內仍無法安裝，該牌面應予以刪除。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
5.4.8.6 | 跑道千呎牌尺寸之大小及與跑道邊緣距離詳表 5-6。 |  | 1.圖面檢視 2.現場量測
5.4.8.7 | 同一跑道上之千呎牌，其尺寸大小應一致。而尺寸大小之選擇，需考慮使用效能、與航空器淨距、噴射引擎之排氣等影響因素。在任何情況下，牌面之頂緣，與可能使用該機場之任何機型航空器之任一部分（當機輪滑行於跑道邊緣時），應保持30 cm 之淨距。 |  | 1.現場目視量測（抽2組）2.依據常用機型計算檢視（由設置單位提供說明資料）
5.4.8.8 | 千呎牌採黑底白字（詳圖 5-35），字體格式詳見附錄4。 |  | 現場檢視
5.4.8.9 | 其照明設備應與跑道邊燈同時開啟。 |  | 現場（夜間）檢視
5.5 | 標記
5.5.1 | 標記應是易斷的。跑道或滑行道附近之標記應低到足以與飛機螺旋槳及引擎間保持必要之淨距。 |  | 現場檢視
5.5.3 | 緩衝區邊標記
5.5.3.2 | 緩衝區邊標記應與使用之跑道邊標記有足夠之差別，以確保兩種標記間不致產生混淆。 |  | 現場檢視
5.5.5 | 滑行道邊標記
5.5.5.3 | 滑行道邊標記應具有藍色反光。 |  | 現場檢視
5.5.5.5 | 滑行道邊標記應是易斷的，其高度應低得足以與航空器螺旋槳及引擎間保持必要之淨距。 |  | 現場檢視
5.5.6 | 滑行道中心線標記
5.5.6.5 | 滑行道中心線標記應具有綠色反光。 |  | 現場檢視
5.5.6.7 | 滑行道中心線標記應設計及安裝得使能承受航空器輪胎之壓力，且不使航空器或標記本身受到損壞。 |  | 現場檢視