## D表
澎湖機場檢查表 (A-D表 標示障礙物之目視輔助設施)
檢 查 日 期 ：110.02.15 檢查參考標準：民用機場設計暨運作規範(108.4.30) 評 比 代 號 ：S=滿意 U=不滿意 N/A=不適用 空白=未檢查 CND=未決定 I=Information 檢查員：
| 項 目 | 評比 | 備 註
6.1 | 應標明及（或）裝設障礙燈之物體
6.1.1 | 位於障礙物限制面橫向邊界內的物體
6.1.1.1 | 在機場活動區內，除航空器外，車輛及其他可移動物體均為障礙物而應設置標誌；如車輛及機場在夜間或低能見度情況下使用，則應裝設障礙燈；惟僅於停機坪上使用之航空器勤務設備及車輛可以除外。 |  | 1.檢視是否有相關程序或規定（活動區通行與車輛管制作業規定 6-1） 2.檢視查核期間於活動區內所見之車輛。
6.1.1.2 | 在活動區內之直立式航空地面燈，應予標誌，使其在日間顯明醒目；惟不可將障礙燈設於活動區內直立式航空地面燈或指示牌上。 |  | 現場檢視
6.1.1.3 | 障礙物至滑行道、停機坪滑行道或停機位滑行路徑等中心線之距離如在表 3-1之第11欄或12欄所列範圍之內，應予標誌；如該滑行道、停機坪滑行道或停機位滑行路徑供夜間使用時，則應裝設障礙燈。 |  | 1.確認是否有該範圍內之障礙物 2.現場檢視
6.1.1.6 | 突出於進場面或轉接面且位於距進場面內邊 3,000m 以內之固定障礙物，應予標誌；如跑道供夜間使用，則應於該障礙物上裝設障礙燈；除非 a) 該障礙物已被另一固定障礙物所遮蔽時，可略去標示及障礙燈。 b) 該障礙物於日間使用A型中強度障礙燈且其高度不高出周圍地面150m時，可略去標示。 c) 該障礙物於日間使用高強度障礙燈時，可略去標示。 d) 該障礙物為一燈塔，並經航空研究後確定該燈塔之燈光已足夠時，可略去該障礙物之障礙燈。 |  | 1.僅檢視航空站內之障礙物 2.抽樣對照AIP及航空站檢測資料 3.場外依「航空障礙物標誌與障礙燈設置標準」及「航空站飛行場助航設備四周禁止限制建築物及其他障礙物高度管理辦法」管理，不在本檢查範圍。
6.1.1.8 | 突出於障礙物保護面以上之固定物體，應予標誌，如機場供夜間使用，則應於該物體上裝設障礙燈。 |  | 1.僅檢視航空站內之障礙物 2.圖面檢視 3.AIP對照 4.現場檢視是否具障礙燈（抽檢）
6.2 | 物體標示及/或裝設障礙燈
6.2.1 | 概述
6.2.1.1 | 於6.1節所述應裝設障礙燈之物體，應用低強度、中強度或高強度障礙燈或這些燈之組合來標明。 |  | 併 6.1 相關內容檢視
6.2.1.2 | A型、B型、C型、D型低強度障礙燈，A型、B型、C型中強度障礙燈，及A型、B型高強度障礙燈應符合表6-3及附錄1之規定。 |  | 請相關人員說明或提供相關佐證資料（產品規格或採購契約等）
6.2.1.3 | 用於標明障礙物之低強度、中強度或高強度障礙燈之數目及佈置，應讓該物體能夠從每個方位都明確顯現。當一個障礙燈在任何方向被一個附近之物體所遮蔽時，應在該鄰近物體上或其部分加設障礙燈，以保持需要裝設障礙燈之物體之基本輪廓；如加設之障礙燈並無助於標明需要裝設障礙燈物體之輪廓時，則可略去。 |  | 現場檢視
6.2.2 | 可移動物體
6.2.2.1 | 所有應予標明之可移動物體，應予塗色或設置旗幟。 |  | 1.檢視是否有相關程序或規定（活動區通行與車輛管制作業規定 6-1） 2.檢視查核期間於活動區內所見之車輛。
6.2.2.3 | 當使用旗幟標明可移動物體時，應佈設在物體之周圍、頂部或其最高邊緣之四周。旗幟應不增加其所標明物體所呈現之危害程度。 |  | 現場檢視
6.2.2.4 | 用以標明移動物體之旗幟每邊應不小於0.9m，且應為棋盤格式，各格之邊長不應小於0.3m；各格之顏色相互之間，及與看到它們時之背景，應對比鮮明，原則上應採用橙色與白色相間、或紅色與白色相間之顏色，除非它們會沒入背景。 |  | 1.是否有可移動物體之旗狀標記 2.現場檢視
6.2.2.5 | 車輛及其他可移動物體應裝設C型低強度障礙燈，但航空器除外。 |  | 1.檢視是否有相關程序或規定（活動區通行與車輛管制作業規定 6-1） 2.目視檢視查核期間於活動區內所見之車輛。
6.2.2.6 | 供車輛使用之C型低強度障礙燈，於消防車輛及救護車應為紅色閃光燈，於緊急或與保安有關之車輛上應為藍色閃光燈，於其他車輛上則應為黃色閃光燈；!非屬機場作業單位之緊急支援車輛不在此限。 |  | 現場檢視確認
6.2.2.7 | 地面導引車（follow-me）應裝設D型低強度障礙燈。 |  | 1.現場檢視確認 2.請相關人員說明並提供相關佐證資料（產品規格或採購契約等）
6.2.2.8 | 在移動量有限之可移動物體（諸如空橋）上之低強度障礙燈應為紅色定光燈，且至少應符合表6-3中A型低強度障礙燈之規定，燈之強度應足以確保其在鄰近燈光及一般照度下仍能醒目。 |  | 現場檢視確認
6.2.3 | 固定物體
6.2.3.1 | 如可行，所有應予標誌之固定物體應用顏色標明，否則即應在物體或其上方設置標記或旗幟；除非該物體之形狀、大小及顏色已足夠顯明而不需另行標誌。 |  | 1.確認應標誌之固定物體 2.現場檢視
6.2.3.5 | 當使用旗幟標明物體時，應佈設在物體之周圍、頂部或其最高邊緣之四周。用旗幟標明廣闊物體或一群密集之物體時，應以不大於15m 之間距佈設。旗幟應不增加其所標明物體所呈現之危害程度。 |  | 1.是否有使用旗幟標明物體(if no then N/A) 2.現場檢視
6.2.3.6 | 用以標明固定物體之旗幟每邊應不小於0.6m。 |  | 1.是否有使用旗狀標記之物體(if no then N/A) 2.現場檢視
6.2.3.8 | 設置於物體或其鄰近之標記應位於醒目位置且應能夠保持物體之輪廓；於晴天時，該物體應該能夠被在航空器有可能接近之所有方向上，至少能從空中1000m、地面300m之距離辨識。標記之形狀應確保其不致被誤認是傳送其他信息之標記，同時亦不可增加其所標明物體之危害性。 |  | 1.是否有使用旗狀標記之物體(if no then N/A) 2.現場檢視
6.2.3.10 | 對於應予裝設障礙燈的物體，應儘可能靠近物體之頂部設置一或數個低強度、中強度或高強度之障礙燈。 |  | 現場檢視確認
6.2.3.12 | 在白天以高強度障礙燈標明之塔架或天線結構物，如有立桿、天線等附加物且長度大於12m者，於不可能於該附加物頂部安裝高強度障礙燈之情況下，應將其設置於儘可能之最高點上，如情況許可，應在頂部設置A型中強度障礙燈。 |  | 現場檢視確認
6.2.3.13 | 對於應予裝設障礙燈的一個廣闊型物體或一群密集之物體： a) 如果突出於水平的障礙物限制面或位於障礙物限制面以外，其頂裝燈之排列應至少可標明其相對於障礙物限制面或地面以上之障礙物最高點或最高邊緣，並可標明物體之基本輪廓及範圍。 b) 如果突出於傾斜的障礙物限制面，其頂裝燈之排列應至少可標明其相對於障礙物限制面之障礙物最高點或最高邊緣，並可標明物體之基本輪廓及範圍。如果有兩或多個同樣高度之邊緣時，應標明在距離降落區最近之邊緣上。如採用低強度障礙燈，其縱向間距不應超過45m；如採用中強度障礙燈，其縱向間距不應超過900m。 |  | 現場檢視確認
6.2.3.15 | 如採用障礙燈標示一個廣闊型物體或一群密集之物體： a) 採用低強度障礙燈，其縱向間距不應超過45m。 b) 採用中強度障礙燈，其縱向間距不應超過900m。 |  | 1.現場檢視確認 2.請相關人員說明並提供相關佐證資料
6.2.3.16 | 設置在同一物體上之A型高強度障礙燈、A型及B型中強度障礙燈應同步閃光。 |  | 現場檢視確認
高於平均地面高度60m但不超過150m物體之照明
6.2.3.24 | 一個由A型中強度障礙燈標明之物體，如其頂部高出周圍地面或附近建築物（當被標明之物體被多個建築物包圍時）之頂部105m以上，應加設中間層障礙燈。中間層燈應以不超過105m之相等間距，設置在頂裝燈與地平面（或是附近建築物頂部之高度）之間。 |  | 1.現場檢視確認 2.請相關人員說明並提供相關佐證資料
6.2.3.25 | 一個由B型中強度障礙燈標明之物體，如其頂部高出周圍地面或附近建築物（當被標明之物體被多個建築物包圍時）之頂部60m以上，應加設中間層障礙燈。中間層燈應以B型低強度障礙燈及B型中強度障礙燈間隔設置，並以不超過52m之相等間距，設置在頂裝燈與地平面（或是附近建築物之頂部高度）之間。 |  | 1.現場檢視確認 2.請相關人員說明並提供相關佐證資料
6.2.3.26 | 一個由C型中強度障礙物燈標明之物體，如其頂部高出周圍地面或附近建築物（當被標明之物體被多個建築物包圍時）之頂部60m以上，應加設中間層障礙物燈。中間層燈應以不超過52m之相等間距，設置在頂裝燈與地平面（或是附近建築物之頂部高度）之間。 |  | 1.現場檢視確認 2.請相關人員說明並提供相關佐證資料
6.2.3.27 | 當採用A型高強度障礙燈時，應在地平面與6.2.3.10節規定之頂裝燈之間以不超過105m之間距均勻設置；除非要標明之物體被多個建築物所包圍，於此情形下，如欲確定中間層障礙燈之層數，則應將周圍建築物頂部之標高視為地平面之相等值。 |  | 1.現場檢視確認 2.請相關人員說明並提供相關佐證資料
高於平均地面高度150m物體之照明
6.2.3.29 | 當採用A型高強度障礙燈時，應在地平面與6.2.3.10節規定之頂裝燈之間以不超過105m之間距均勻設置；除非要標明之物體被多個建築物所包圍，於此情形下，如欲確定中間層障礙燈之層數，則應將周圍建築物頂部之標高視為地平面之相等值。 |  | 1.現場檢視確認 2.請相關人員說明並提供相關佐證資料
6.2.3.31 | 一個由A型中強度障礙燈標明之物體應加設中間層障礙燈。中間層燈應以不超過105m之相等間距，設置在頂裝燈與地平面（或是附近建築物頂部之高度）之間。 |  | 1.現場檢視確認 2.請相關人員說明並提供相關佐證資料
6.2.3.32 | 一個由B型中強度障礙燈標明之物體應加設中間層障礙燈。中間層燈應以B型低強度障礙燈及B型中強度障礙燈間隔設置，並以不超過52m之相等間距，設置在頂裝燈與地平面（或是附近建築物之頂部高度）之間。 |  | 1.現場檢視確認 2.請相關人員說明並提供相關佐證資料
6.2.3.33 | 一個由C型中強度障礙物燈標明之物體應加設中間層障礙物燈。中間層燈應以不超過52m之相等間距，設置在頂裝燈與地平面（或是附近建築物之頂部高度）之間。 |  | 1.現場檢視確認 2.請相關人員說明並提供相關佐證資料
6.2.5 | 架空電線、電纜及支承塔架
6.2.5.3 | 設置於物體或其鄰近之標記應位於醒目位置且應能夠保持物體之輪廓；於晴天時，該物體應該能夠被在航空器有可能接近之所有方向上，至少能從空中1000m、地面300m之距離辨識。標記之形狀應確保其不致被誤認是傳送其他信息之標記，同時亦不可增加其所標明物體之危害性。 |  | 1.現場檢視確認 2.請相關人員說明並提供相關佐證資料 3.必要時詢問本局飛測小組意見
6.2.5.9 | 當採用B型高強度障礙燈時，應設置在下列三層： ─塔之頂部 ─相當於電線或電纜最低垂點高度之部位 ─大約位於上述兩層之中間部位 |  | 1.現場檢視確認 2.請相關人員說明並提供相關佐證資料