## F表
澎湖機場檢查表 (A-F表 機場作業勤務、裝備及裝置)
檢 查 日 期 ：110.02.15 檢查參考標準：民用機場設計暨運作規範(108.4.30) 評 比 代 號 ：S=滿意 U=不滿意 N/A=不適用 空白=未檢查 CND=未決定 I=Information 檢查員：
| 項 目 | 評比 | 備 註
9.1 | 機場緊急應變計畫
9.1.1 | 機場應制訂與該機場航空器運作及其他活動相應之機場緊急應變計畫。 |  | 業務檢查時進行檢視航空站手冊第三冊內容是否符合(書面檢查)
9.1.2 | 機場緊急應變計畫應明確律定機場或鄰近地區發生緊急事件時所需採取行動之協調工作。 |  | 業務檢查時進行檢視航空站手冊第三冊內容是否符合(書面檢查)
9.1.3 | 緊急應變計畫應協調所有相關單位之應變與參與，使有助於緊急事件之應變。 |  | 業務檢查時進行檢視航空站手冊第三冊內容是否符合(書面檢查)
9.1.6 | 緊急應變計畫應考量人為因素原則，以確保所有參與單位能有最佳之反應。 |  | 業務檢查時進行檢視航空站手冊第三冊內容是否符合(書面檢查)
9.1.12 | 緊急應變計畫應包括對於計畫之定期測試及成果檢討程序，以便改善緊急應變計畫之效能。 |  | 業務檢查時進行檢視航空站手冊第三冊內容是否符合(書面檢查)
9.1.13 | 緊急應變計畫應依下列方式進行測試： a) 至少每兩年進行一次機場緊急應變全演習，並且在隔年進行機場緊急應變局部演練，以確保機場緊急應變全演習所發現缺點已經改正，或 b) 以不超過3年作為一階段，自第一年開始進行一系列的模組化測試，並在3年內以機場緊急應變全演習做為評估。 在演習、演練或真實緊急事件之後，應進行後續檢討，以便改正所發現之任何缺點。 |  | 1.業務檢查時進行檢視航空站手冊第三冊內容是否符合(書面檢查) 2.檢視最近兩年演習計畫或資料 3.檢視檢討會會議記錄
9.1.14 | 鄰近水域或大部分進離場作業區域位於水域，其緊急應變計畫應包括非屬機場之相關專業救援單位所能提供之服務及與該等單位間之立即協調，並能配合緊急事件立即動員。 |  | 業務檢查時進行檢視航空站手冊第三冊內容是否符合(書面檢查)
9.2 | 救援與消防
9.2.1 | 機場應設有救援與消防之設備及專責單位。 |  | 業務檢查時進行檢視航空站手冊第一冊內容是否符合(書面檢查)
9.2.2 | 當機場鄰近水域或其周圍環境惡劣，且將於上述地區上空進行大部分進場或離場運作時，機場應考量設置特種救援及消防設備，以降低危害及風險。 |  | 請相關人員說明
9.2.3 | 機場救援與消防之防護等級應與 9.2.5 及9.2.6 節所定機場分類相符。依經常使用該機場之飛機所決定之最高機場分類，如該分類內所有飛機連續3 個尖峰月總起降次數低於700 架次時，則所提供防護等級應不低於原機場分類次一類之標準。 |  | 檢視人員、消防車量及滅火劑是否符合該分類等級
9.2.5 | 機場分類應依表 9-1 所列，按照經常使用該機場之最長飛機與其機身寬度而定。 |  | 確認定期航班中所使用之最大機型與分類是否相符
9.2.6 | 依最長機身全長選定相符之分類後，如飛機機身寬度仍大於表 9-1該類別之最大機身寬度（第3欄），則應將機場分類提昇一類。 |  | 確認定期航班中所使用之最大機型與分類是否相符
9.2.7 | 在飛機活動減少期間，仍應以該期間使用機場之最大型飛機決定機場防護等級，而非考慮飛機起降次數之多寡。 |  | 確認定期航班中所使用之最大機型與分類是否相符
9.2.11 | 應依 9.2.3、9.2.4、9.2.5、9.2.6 與表 9-2 之機場分類來確定救援與消防車輛上配備調配泡沫之水量及輔助滅火劑，但對機場分類為1及2類之機場，用於產生泡沫之水量最高可100%以輔助滅火劑替代。 |  | 檢視消防車規格，確認水量及輔助滅火劑。
9.2.13 | 自2016年1月1日!起，若運作航空器尺寸大於規劃機場分類之平均尺寸時，其水量應重新計算、且用以產生泡沫所需水量及泡沫液噴射率應相對增加。 |  | 確認機場最大型運作航空器。
9.2.14 | 置於各消防車輛上產生泡沫用之濃縮泡沫液量，應與所帶之水量及所選用之泡沫濃縮液成比例。 |  | 1.檢視消防車規格，確認濃縮泡沫液量。 2.檢視濃縮泡沫規格規定之泡沫濃縮液與水量比例
9.2.18 | 稀釋泡沫液之噴射率不可低於表 9-2 所示之噴射率。 |  | 1.檢視消防車規格，確認最大噴射率。 2.進行消防灑水測試，計算實際噴射率。
9.2.27 | 救援與消防勤務之要求標準為：在最佳能見度及道面條件下，可於三分鐘之應變時間內，到達運作中跑道上之任何位置。 |  | 1.檢視訓練紀錄 2.現場進行應變時間測試
9.2.31 | 除第一輛（批）應變車輛外，任何依表 9-2規定裝載滅火劑之其他車輛，必須確保連續噴灑滅火劑，並應在四分鐘之應變時間內到達現場。 |  | 1.檢視訓練紀錄 2.現場進行應變時間測試
9.2.42 | 所有救援與消防人員皆應接受適當訓練以有效執行其任務，並應參與於機場內各型航空器起火之消防演訓及各式設備之使用，其中包括燃油外洩火災之演練。 |  | 檢視訓練紀錄
9.2.43 | 救援與消防人員訓練課程應包括人為表現之訓練（含小組協調）。 |  | 檢視訓練紀錄
9.2.46 | 應提供防護衣與呼吸設備予所有緊急應變之救援及消防人員，使其能有效遂行任務。 |  | 檢查防護衣及呼吸設備數量及狀況
9.4 | 野生動物撞擊危害之減低
9.4.1 | 機場或其鄰近地區野生動物撞擊危害，應透過下列方法進行評估： a) 建立航空器撞擊事件之記錄與報告的國家程序。 b) 從航空器使用人、機場工作人員及其他來源蒐集機場或機場周圍鳥類出現之資料。 c) 由專業人員持續評估野生動物的危害。 |  | 1.檢視相關程序 2.航空站現行做法與機制 3.逐項確認
9.4.3 | 應採取行動，藉由各種措施以降低對航空器運作的風險，以盡量降低野生動物與航空器碰撞的可能性。 |  | 1.檢視相關程序 2.現場作業是否是否符合相關作業
9.4.4 | 機場或其鄰近地區傾倒之垃圾或任何其他可能吸引野生動物活動之區域應杜絕及防止，除非經過相關野生動物評估指出其不可能助長野生動物之危害。如無法移除現有場地，則必須評估這些場地對航空器所造成的風險，並將風險降低至合理可行的程度。 |  | 1. 檢視航空站內是否有相關區域 2. 檢視野生動物防治程序
9.5 | 停機坪管理服務
9.5.3 | 停機坪管理服務應配置無線電話通訊設施。 |  | 現場查核
9.5.4 | 於低能見度程序時，應限制停機坪上人員與車輛之運作至最低程度。 |  | 請航空站提出本項相關作業程序
9.5.5 | 緊急應變事件之應變車輛應優先於所有其他之地面活動。 |  | 請航空站提出本項相關作業程序
9.5.6 | 停機坪上車輛運作應： a) 讓道予緊急應變車輛及滑行中、預備滑行、後推或曳引之航空器。 b) 依機場之行車規定。 |  | 請航空站提出本項相關作業程序
9.5.7 | 停機位應目視監控，以確保使用該停機位之航空器依建議之停機位淨空距離停放。 |  | 檢視相關程序
9.6 | 航空器地面勤務
9.6.1 | 航空器於地面加油期間，機場應備有消防滅火設備，俾供燃油起火初期使用；使用此設備之人員，當遇有燃油起火或大量溢油時，應儘速呼叫救援與消防單位支援。 |  | 1. 檢視是否有相關消防滅火設備 2. 檢視相關作業程序
9.6.2 | 航空器如於載客及旅客上下飛機期間進行加油作業時，地面設備之放置應注意，以使航空器： a) 有足夠數量之緊急逃生出口可供使用。 b) 每個緊急出口之快速逃生路線皆可使用。 |  | 1.請航空站出示相關程序說明是否允許本項作業 2.若允許，請航空站提供地面設備放置位置圖
9.7 | 機場車輛之運作
9.7.1 | 機場車輛應依下列規定運作： a) 操作區內之車輛應經由機場管制塔台授權後始得進入。 b) 停機坪之車輛應經由機場航務單位授權後始得運作。 |  | 1.檢視相關作業程序 2.檢視航務單位發證作業規定 3.抽檢場面車輛
9.7.2 | 機場活動區內之車輛駕駛員應遵守標線與指示牌所顯示之強制性指示，除非： a) 操作區經機場管制塔台授權之車輛。 b) 停機坪上經適切授權之車輛。 |  | 1.檢視相關作業程序 2.場面隨機檢查
9.7.3 | 機場活動區之車輛駕駛員應遵守所有由燈光所顯示之強制性指示。 |  | 1.檢視相關作業程序 2.場面隨機檢查
9.7.4 | 機場活動區內之車輛駕駛員應經適當之職前訓練，並依運作範圍之不同應分別遵守相關單位之指示： a) 位於操作區時，應遵守機場管制塔台之指示。 b) 位於停機坪時，應遵守機場航務單位之指示。 |  | 1.檢視相關作業程序 2.場面隨機檢查
9.7.5 | 具備無線電設備之車輛於進入操作區前，應與機場塔台建立雙向無線電聯絡；於進入停機坪前，應與機場航務單位建立雙向無線電聯絡。車輛駕駛員於機場操作區內時，應持續守聽指定之頻率。 |  | 1.檢視相關作業程序 2.場面隨機檢查
9.8 | 地面活動導引及管制系統
9.8.1 | 機場應設置地面活動導引及管制系統。 |  | 檢視相關作業程序
9.8.6 | 在停止線燈及滑行道中心線燈藉由選擇開關來進行地面活動導引及管制系統之機場，應符合下列要求： a) 由滑行道中心線燈指示之滑行路徑，應能夠於停止線燈亮起時被終止。 b) 控制線路應設計使得航空器前之停止線燈亮起時，停止線燈後方之滑行道中心線燈即熄滅； c) 當停止線燈熄滅時，在航空器前之滑行道中心線燈亮起。 |  | 現場量測檢視
9.9 | 運作區上裝備及裝置之選址與建造
9.9.1 | 除因導航或為航空器安全需要而應予設置外，於下述區域不應有裝備或裝置存在： a) 跑道地帶、跑道端安全區、滑行道地帶或位在表 3-1第11欄規定之距離內。 b) 清除區。 |  | 1.圖面檢視 2.現場量測檢視
9.9.2 | 任何因導航或為航空器安全需要而應設置於下述區域之裝備或裝置，應為易斷的，且其安裝高度應儘可能的低： a) 跑道地帶部分： 1) 跑道參考長度分類為3或4之跑道：跑道中心線兩側75m內。 2) 跑道參考長度分類為1或2之跑道：跑道中心線兩側45m內。 b) 跑道端安全區、滑行道地帶、或表 3-1規定之距離範圍內。 c) 清除區。 |  | 1.圖面檢視 2.現場量測檢視
9.9.4 | 除助導航或為航空器安全之必須，第I、II、III 類精確進場跑道之跑道地帶末端外240m內之下列範圍內，不應有任何裝備或裝置： a) 跑道參考長度為3或4跑道之跑道中心線延長線兩側各60m內。 b) 跑道參考長度為1或2跑道之跑道中心線延長線兩側各45m內。 |  | 1.圖面檢視 2.現場目測檢視
9.9.5 | 當導航或為航空器安全需要之裝備或裝置應裝設於第 I、II、III 類精確進場跑道之跑道地帶或其附近且有下列情形之一者時，應為易斷且安裝高度應儘可能地降低： a) 跑道參考長度為4且飛機大小分類為F跑道之跑道中心線兩側各77.5m內。 b) 跑道參考長度為3或4跑道之跑道地帶末端外240m內之跑道中心線延長線兩側各60m內。 c) 跑道參考長度為1或2跑道之跑道地帶末端外240m內之跑道中心線延長線兩側各45m內。 d) 突出於內進場面、內轉接面或中止降落面。 |  | 1.圖面檢視 2.現場檢視
9.10 | 圍籬
9.10.1 | 機場應設置圍籬或其他合適柵欄，以防止可能對航空器形成危害之大型動物進入機場活動區。 |  | 請航空站提供最近乙次保安檢查結果。
9.10.2 | 機場應設置圍籬或其他合適柵欄，以阻止未經授權人員進入機場內不對外開放之地區。 |  | 請航空站提供最近乙次保安檢查結果。
9.10.3 | 機場外為民用航空安全所需設置之地面裝置及設施，應採適當保護措施，以阻止未經授權之人員進入。 |  | 請航空站提供最近乙次保安檢查結果。
9.10.4 | 圍籬或柵欄之設置應能將機場活動區及機場內其他對航空器安全運行極為重要之設施或地帶與對外開放之地區分隔開來。 |  | 請航空站提供最近乙次保安檢查結果。
9.12 | 跑道入侵主動警告系統
9.12.1 | 當機場設置ARIWS： a) 該系統應主動偵測使用中跑道上之潛在入侵或佔用情況，並向航空器機組員或車輛駕駛員直接提供警示。 b) 該系統的運作和控制應獨立於機場內任何其他目視系統。 c) 該系統的目視助航構件（即燈光），其設計應符合第5.3節相關規範。 d) 該系統如部分或全部失效，應不干擾機場正常運作。為此，應做出規定，使飛航服務單位能夠將該系統部分或全部關閉。 |  | 1.圖面檢視 2.現場量測檢視
9.12.2 | 當機場安裝ARIWS，應將其特性和狀態資訊提供給民航局航空情報服務單位，以公布於飛航指南(AIP)，並依Annex15附錄1 AD2.9規定，對機場地面活動導引及控制系統與標線加以說明。 |  | 檢視飛航指南(AIP)